##### Nr  postępowania: WZP-395/25/40/Z

##### SPECYFIKACJA

##### WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

##### w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)  zwaną dalej ustawą pn.:

Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji

CPV: 50433000-9

CPV:50430000-8, 50410000-02

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”,

zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Informacja o warunkach udziału w postępowaniu |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Termin związania ofertą |
| Rozdział IX | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział X | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XI | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIII | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XIV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XV | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVI | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XVIII | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XIX | Ogólne warunki umowy |

Załączniki do SWZ:

| Załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Załącznik nr 2 | Oświadczenie o grupie kapitałowej |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie o aktualności danych |
| Załącznik nr 4-4A | Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia |
| Załącznik nr 5 | Opis przedmiotu zamówienia |

- Informacje o Zamawiającym

- Zamawiający: KOMENDA STOŁECZNA POLICJI.

- Adres Zamawiającego: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

- Dane kontaktowe:

1) nr telefonu: 47 72 386 08;

2) adres poczty elektronicznej: zamowienia@ksp.policja.gov.pl.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068243.

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068243.

- Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: Magdalena Wągrodzka lub osoba zastępująca.

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy, oraz aktów wykonawczych do niej, o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej.

- Zamawiający (w każdym zadaniu), zgodnie z art. 139 ustawy, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie  dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem postępowania jest Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania, kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji, zwanej dalej „usługą”.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w podziale na 5 zadań:

- Zadanie nr 1 – Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa dymomierzy typu DS2 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Zadanie nr 2 – Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa urządzeń do  badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 9510   eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Zadanie nr 3 – Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa laserowych mierników prędkości  typu LTI 20/20 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Zadanie nr 4 – Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów POLCAM zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych 
w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Zadanie nr 5 – Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów VIDEORAPID zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdz. XIX SWZ oraz załącznik nr 1 do SWZ (odpowiedni do zadania).

- Wykonawca, w każdym zadaniu, zobowiązany będzie udzielić 12 miesięcznej 
rękojmi oraz gwarancji na wymienione części/podzespoły W przypadku, gdy gwarancja producenta będzie krótsza od minimalnej wymaganej przez Zamawiającego, jako wiążąca dla Stron będzie gwarancja udzielona przez Wykonawcę.

- Wykonawca , w zadaniu 1, 2 i 3, zobowiązany będzie udzielić 6 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonaną usługę. W zadaniu 4 i 5, zobowiązany będzie udzielić 12 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji na wykonana usługę.

- Zamawiający nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

- Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, 
o których mowa w art. 95 ustawy:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń ;

2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentów

−zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. XIX SWZ.

4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Użyte przez Zamawiającego, w niniejszej dokumentacji:

- znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy, oraz

- normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy

- stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających” mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o odpowiednio nie gorszych właściwościach technicznych, technologicznych, estetycznych oraz nie gorszych cechach jakościowych lub funkcjonalnych opisanych w niniejszej dokumentacji. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu, lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać właściwości oraz cechy nie gorsze od podanych w niniejszej dokumentacji. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów. Zamawiający nie uzna oferowanych rozwiązań za równoważne, jeśli będą o gorszych właściwościach lub cechach niż wskazane w niniejszej dokumentacji.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

- Termin wykonania usługi: zgodnie z ofertą Wykonawcy (odpowiednio do zadania):

- Zadanie 1 nie dłużej niż 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów.

- Zadanie 2 nie dłużej niż 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów.

- Zadanie 3 nie dłużej niż 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów.

- Zadanie 4 nie dłużej niż 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania pojazdu, w którym zainstalowane jest urządzenie.

- Zadanie 5 nie dłużej niż 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania pojazdu, w którym zainstalowane jest urządzenie.

- Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń Magazyn Techniki Policyjnej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33.

- Termin obowiązywania umowy: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy przez strony.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1068243 .

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.

- Za datę:

1) przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

2) zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

- Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy.

- Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

  - O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 10 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.) oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022 str. 1).

  - W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

  - Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2024 poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Wzór – Załącznik nr 2 do SWZ);

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ i załączniku nr 4 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70),

- art. 109 ust. 1 pkt  7, 8, 10 ustawy,

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.)

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022 str. 1)

- (Wzór – Załącznik nr 4 do SWZ);

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

- W przypadku korzystania  przez  Wykonawcę z podwykonawców, Wykonawca  składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 1 pkt 1, 3-6 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

- Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularzu JEDZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania  lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 :

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 SWZ;

2) pkt 4-6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.  Przepis ust. 8 stosuje się.

- Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 16.07.2025 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1  do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

- Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówień, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej formularzem JEDZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Formularz JEDZ w formie elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej espd.uzp.gov.pl. Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca/ Podwykonawca wypełnia formularz JEDZ w następującym zakresie:

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

Sekcja A: Informacje na temat wykonawcy

Sekcja B:  Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

Sekcja C:  Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów

Sekcja D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie 	polega

Część III: Podstawy wykluczenia

Sekcja A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

Sekcja B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

Sekcja C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Sekcja D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Część VI: Oświadczenia końcowe

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 – formularz JEDZ i załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz JEDZ i załącznik nr 4A do SWZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie – formularz JEDZ i załącznik nr 4A do SWZ Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca wraz z Ofertą (Wzór - załącznik nr 1 do SWZ ) zobowiązany jest złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;

2) oświadczenie o  niepodleganiu wykluczeniu (Wzór -załącznik nr 4 do SWZ);

3) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI ust. SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

4) w przypadku, gdy Wykonawca, zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca  składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz oświadczenie o braku podstaw  wykluczenia (Wzór -załącznik nr 4A do SWZ);

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ) zobowiązani są złożyć

1)    każdy z Wykonawców:

a)    oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - załącznik nr 2 do SWZ),

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

2) wspólnie:

a) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XI pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

b) w przypadku Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Wzór - załącznik nr 4A do SWZ).

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

- Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno lub kilka zadań.

- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ, przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ, musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Dz.U. z 2022 r., poz. 1799, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – formularza JEDZ.

- W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa.

- Sposób złożenia oferty został opisany w Regulaminie.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy.

- Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2025 r. o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę. Zasady wycofania lub zmiany oferty określa Regulamin.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 18.04.2025 r., godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie).

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach- w każdym zadaniu

- Sposób obliczenia ceny

- Cena oferty brutto, w każdym zadaniu, nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, służy wyłącznie do wyliczenia ceny oferty w celu porównania ofert w niniejszym postępowaniu.

- Cenę oferty brutto, w każdym zadaniu, stanowi suma wartości brutto wynikająca z iloczynu ceny jednostkowej netto za dany rodzaj serwisu/usługi i przewidywanych ich ilości, powiększona o stawkę podatku VAT, obowiązującą w dniu składania ofert.

- Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.

- Ceny wskazane przez Wykonawcę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (groszy). Zasada zaokrąglenia – dotyczy trzeciego miejsca po przecinku, poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdym zadaniu.

- Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (w każdym zadaniu) Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena oferty ( C )– 100%

- Punkty  w kryterium cena oferty  zostaną  wyliczone  wg  poniższego  wzoru:

C = (Cmin :Cx ) x 100 x 100%

gdzie:

C       -  wskaźnik kryterium cena oferty w pkt;

Cmin -  najniższa cena oferty w PLN spośród badanych ofert

Cx    -  cena badanej oferty w PLN

- Zamawiający, w każdym zadaniu, za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena.

- Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku  – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełni, podpisze i dostarczy oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy – jeżeli dotyczy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych: Dorota Bartkiewicz

adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa;

adres e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania, kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji, nr ref.: WZP-395/25/40/Z;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Ogólne warunki umowy

§ 1

- Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania, kalibracji, legalizacji oraz napraw zwanych dalej „usługami” dymomierzy, urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości oraz wideorejestratorów zwanych dalej „urządzeniami”  eksploatowanych w Komendzie  Stołecznej Policji w podziale na zadania:

- dotyczy zadania nr 1

Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa dymomierzy typu DS2 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji (określone w załączniku nr 1 do Umowy);

- dotyczy zadania nr 2

Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 9510 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji  (określone w załączniku nr 1 do Umowy);

- dotyczy zadania nr 3

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa laserowych mierników prędkości  typu LTI 20/20 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji (określone                 w załączniku nr 1 do Umowy);

- dotyczy zadania nr 4

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów POLCAM

zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

(określone w załączniku nr 1 do Umowy);

- dotyczy zadania nr 5

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów VIDEORAPID

zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

(określone w załączniku nr 1 do umowy).

- Pod pojęciami, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć odpowiednio:

        - przegląd techniczny - zespół czynności wykonywanych przy urządzeniu, których celem  jest sprawdzenie i przygotowanie urządzenia do adiustacji i wzorcowania. Polega m.in. na dokładnym sprawdzeniu urządzenia począwszy od ogólnych oględzin stanu urządzenia i elementów współpracujących poprzez niezbędne regulacje, testy lub sprawdzenie parametrów. Przegląd powinien zapewnić pozytywny wynik wzorcowania, pewne i rzeczywiste wyniki pomiarów, bezproblemową pracę urządzenia w okresie poprzedzającym kolejne wzorcowanie. (dotyczy zadań nr 1-5)

        - adiustacja – czynności polegające na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Efektem tego jest wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki powietrza. (dotyczy zadań nr 1-2)

        - wzorcowanie - czynności ustalające relację między wartościami wielkości  mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości  fizycznych, realizowanych przez  wzorzec  jednostki miary, zgodnie z przepisami  ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2022 r. Poz. 2063). (dotyczy zadań nr 1-2)

        - kalibracja – zespół czynności obejmujących regulację, ustawienie i dostrojenie oprogramowania. (dotyczy zadań nr 3-5)

        - legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenie spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów  pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 759). (dotyczy zadań nr 3-5)

        - naprawa – usunięcie usterki uniemożliwiającej przeprowadzenie adiustacji urządzenia (dotyczy zadań nr 1-2) oraz  uniemożliwiającej prawidłowe działanie urządzenia (dotyczy zadań nr 1-5)

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia książek serwisowych urządzeń z uwzględnieniem kolejnych terminów (co                  6 miesięcy, chyba że w trakcie Umowy zaczną obowiązywać przepisy resortowe inaczej regulujące tę kwestię).  (dotyczy zadań nr 1-5)

- sporządzania i przekazania Zamawiającemu każdorazowo po wykonanej usłudze raportu serwisowego dla każdego urządzenia z podaniem: numeru fabrycznego, opisu wykonanych czynności oraz rodzaju wymienionych części. (dotyczy zadań nr 1-5)

- odbioru urządzeń od Zamawiającego do przeglądu okresowego w celu wykonania usług w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 oraz ich zwrotu po wykonanej usłudze z/do miejsca wskazanego w ust. 4. (dotyczy zadań nr 1-3)

- przetransportowania pojazdu z zainstalowanym urządzeniem do miejsca wykonania usługi, na obszarze znajdującym się poza okręgiem wyznaczonym przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego (Zamawiający dokona wyznaczenia obszaru na podstawie danych ze  strony internetowej pod adresem: www.maps.google.pl poprzez użycie opcji: zmierz odległość – pomiar odległości będzie rozpoczynał się od punktu: Warszawa, ul. Nowolipie 2); przetransportowanie pojazdu         z zainstalowanym urządzeniem do granicy obszaru wyznaczonego przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego. (dotyczy zadań nr 4-5)

- Miejscem odbioru i zwrotu urządzeń jest Magazyn Techniki Policyjnej Komendy Stołecznej Policji w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33.

- Strony ustalają:

- stałe ceny jednostkowe netto w PLN w wysokości określonej w załączniku nr 2 do Umowy odpowiednio do rodzaju usługi,

- obowiązek odprowadzenia podatku po stronie Wykonawcy,

- stawkę podatku VAT w wysokości  23 % (zgodnie z ofertą Wykonawcy),

- cenę za naprawę wynikającą z wyceny kosztów naprawy, o której mowa w § 2 ust. 3.

- W cenie jednostkowej netto w PLN  za usługi, o których mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił koszt:

- w przypadku przeglądu technicznego, adiustacji, kalibracji, wzorcowania urządzenia:

a) odbioru i zwrotu urządzenia (w tym koszt transportu i inne z tym związane koszty) z/do 
                   miejsca wskazanego w  ust. 4,

b) robocizny niezbędnej do realizacji usługi,

c) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu protokołu serwisowego oraz świadectwa 
                   wzorcowania odrębnego dla każdego urządzenia z podaniem jego numeru 
                   fabrycznego. Protokół serwisowy będzie zawierał informacje o wykonanych 
                   czynnościach wraz ze wskazaniem daty kolejnego wzorcowania,

d)  pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy,

- w przypadku napraw:

- odbioru i zwrotu urządzenia (w tym koszt transportu i inne z tym związane koszty) z/do miejsca wskazanego w  ust. 4,

- zakupu części/podzespołów użytych do napraw,

- robocizny niezbędnej do realizacji usługi,

- pozostałe koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- Wykonawca za wykonane usługi zobowiązuje się do wystawienia faktury na Komendę Stołeczną Policji, zawierającej m. in. informację, której jednostki dotyczy:

- Komendy Powiatowej Policji,

- Komendy Rejonowej Policji,

- zbiorczo na wszystkie pozostałe komórki organizacyjne KSP.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.

- Wartość faktury wynikać będzie z iloczynu cen, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz ilości wykonanych usług i ilości dostarczonych  urządzeń, powiększonych o podatek VAT.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 8.

- Wykonawca dostarczy fakturę w terminie do 3 dni, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, do siedziby Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji
w Warszawie przy ul. Włochowskiej 25/33 bądź złoży ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), dostępnej pod adresem faktura.gov.pl.

- W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 3, termin zapłaty liczony będzie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających                                z realizacji niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.

- Wskazane w   załączniku  nr 1  do  Umowy ilości usług  przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw  w przypadku, gdy Zamawiający zleci usługi o łącznej wartości mniejszej niż wskazana w § 6. Rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać  będzie  z bieżących  potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Minimalna  część Umowy, jaka  zostanie  zrealizowana 70%.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do odbioru urządzenia w terminie 3 dni roboczych  licząc od dnia otrzymania pisemnego zlecenia, złożonego zgodnie z § 3 ust. 6 oraz do wykonania usług, o których mowa w § 1 ust. 1 w terminie ……….. dni roboczych (odpowiednio do zadania) licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

- Wydanie Wykonawcy urządzeń do wykonania usługi oraz odbiór urządzeń po wykonaniu usługi, nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/ odbioru zawierającego dane:

- nazwę i nr fabryczny urządzenia ((dotyczy zadań nr 1-3) oraz nr rejestracyjny pojazdu,      w którym zainstalowany jest wideorejestrator (dotyczy zadań nr 4-5),

- wskazanie jednostki użytkującej urządzenie,

- Wykonawca zobowiązuje się przed wykonaniem naprawy urządzenia, do sporządzenia wyceny kosztów naprawy przy uwzględnianiu cen jednostkowych netto nie wyższych niż wskazane w załączniku nr 1 do Umowy i przekazania do akceptacji Zamawiającemu w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru urządzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzenia od chwili wydania do chwili zwrotu urządzenia do miejsca wskazanego w § 1 ust. 4.

- Podpisany przez Strony protokół odbioru po zwrocie urządzenia  stanowić będzie podstawę do uznania, że usługa została zrealizowana, oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2025 poz. 277), osób wykonujących czynności związanych z realizacją zamówienia w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń.

- W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie  spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust 5. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

1)   oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2)   oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie      
 Umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o pracę zatrudnionego   
 pracownika,

4)  innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do  
 weryfikacji zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia Umowy o pracę, rodzaj Umowy o pracę i

zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w ust. 6 dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w ust 5.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Ilekroć w niniejszej Umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie                            
z właściwymi przepisami, w godzinach 8:00÷14:00.

§ 3

- Wykonawca udziela odpowiednio na wymienione części/podzespoły 12 miesięcznej  gwarancji, liczonej od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady na wymienione części/podzespoły w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4.

- Wykonawca udziela na wykonaną usługę ………miesięcznej gwarancji (odpowiednio do zadania) i ………….. miesięcznej rękojmi (odpowiednio do zadania), licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4

- W przypadku ustalenia w okresie gwarancji, że zwrócone urządzenie zostało uszkodzone przez  Wykonawcę w trakcie serwisu lub transportu lub na skutek niewłaściwie wykonanych usług                  i nie nadaje się do użycia zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ponownego wykonania usługi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji w sposób opisany w ust. 6, oraz jego zwrotu do miejsca wskazanego w § 1 ust. 4.

- Koszt odbioru i zwrotu zareklamowanych urządzeń z/do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Reklamacje i zamówienia przekazywane będą pisemnie  na  adres  e-mail: ……………….   w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 16:00.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o każdorazowej zmianie adresu lub numeru telefonu i e-maila, na który będą składane zamówienia i reklamacje.

§ 4

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 5% wartości brutto Umowy w PLN, o której mowa w § 6, gdy Zamawiający  rozwiąże (wypowie lub odstąpi od Umowy)  z powodu okoliczności,  za które odpowiada Wykonawca,

- 5% wartości brutto Umowy w PLN, o której mowa w § 6, w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy) przez Wykonawcę na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego,

- 50,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu określonego          w § 2 ust. 1,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z tytułu zmian wysokości wynagrodzenia tj. zmiany wynagrodzenia

przysługującego Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie 
       odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
       Podwykonawcy jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi świadczone w celu wykonania niniejszej umowy;

- okres obowiązywania umowy zawartej z Podwykonawcą przekracza 
6 miesięcy, w tym gdy suma okresów, na które zawierane były umowy 
o podwykonawstwo, przekracza 6 miesięcy

- w wysokości 500,00 PLN brutto za każdy przypadek.

5) 250,00 PLN brutto za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie  
     umowy o pracę, o których mowa w § 2 ust. 5, za stwierdzenie każdego takiego faktu.

- Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania Umowy.

- Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy doszło z powodu działania tzw. siły wyższej.

- Kary mogą zostać naliczone odrębnie z każdego tytułu.

- Przez nienależyte wykonanie Umowy należy rozumieć w szczególności: zwłokę
w wykonywanej usłudze, wadliwe wykonanie usługi, niewykonanie usługi, niewykonanie obowiązków gwarancyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia (z faktur) wystawianych przez Wykonawcę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy 
do ich zapłaty.

- Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony Umowy nie  
 może być wyższa niż 10 % wartości Umowy brutto, o której mowa w § 6.

§ 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy:

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - w terminie 30 dni licząc od zaistnienia niżej wymienionych przesłanek, z jednoczesnym naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w przypadku dwukrotnego:

              - pozostania przez Wykonawcę w zwłoce o ponad o 10 dni roboczych względem terminu wykonania usługi, o którym mowa  w § 2 ust. 1;

              - wykonania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z zamówieniem lub Umową.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności ze wskazaniem okoliczności uzasadniających tę czynność.

- Odstąpienie od Umowy wywoływać będzie skutki na przyszłość (ex nunc), a w szczególności nie pozbawi Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji w stosunku do tej części Umowy, która została zrealizowana.

§ 6

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony  przez okres 36 miesięcy, jednakże nie 
  dłużej niż do osiągnięcia kwoty  ……………………. zł brutto (kwota, jaką Zamawiający może   
  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia)

§ 7

      - Zamawiający ustanawia osobę/y odpowiedzialną/e za realizację przedmiotu Umowy: ……………., nr tel. ………………,  e-mail…………………..

      - Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy: Pana/Panią ………..,  nr tel. ………………………..,  e-mail: …………………..

      - Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nie wymaga formy aneksu do Umowy.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza  zmiany  Umowy, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów prawa.

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do  Umowy             w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT lub podatku akcyzowego w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773);

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i Wykonawca wykaże ten fakt Zamawiającemu zgodnie z ust. 4.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania  zmian postanowień  Umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. zmianę cen  jednostkowych określonych w załączniku nr 2  do  Umowy w ramach waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:

  - zmiany dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron  Umowy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia  Umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy obowiązywania  Umowy,

  - zmiana przysługuje w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonych po zawarciu  Umowy i dotyczących 6  następujących po sobie miesięcy wynika, że średni wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do poprzedniego miesiąca) w tym okresie wynosi więcej niż 10% (w stosunku do cen z dnia zawarcia  Umowy),

  - zmiana będzie polegała na zmniejszeniu lub zwiększeniu cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do  Umowy w wysokości odpowiadającej równowartości maksymalnie 70% wskaźnika ustalonego zgodnie z pkt. 2,

  - łączna maksymalna wartość zmian (zwiększenia lub zmniejszenia) cen jednostkowych netto wynikająca z waloryzacji może wynieść w okresie obowiązywania całej  Umowy 15% cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 2 do  Umowy względem każdej ceny jednostkowej netto,

  - wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi nie wykonane do dnia zawarcia aneksu do umowy.

4. W przypadku zmian określonych w ust. 2 oraz 3 Wykonawca może wystąpić do 
      Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając dokumenty 
      potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad  
      wszelką wątpliwość, że zaistniała  zmiana ogólnej sytuacji  rynkowej  ma bezpośredni wpływ 
      na koszty wykonania zamówienia oraz wykazać stopień w jakim zmiana oddziałuje na 
      oferowane przez niego usługi. Zamawiający może  również zażądać  innych dokumentów 
      niż złożone wraz z  wnioskiem  przez  Wykonawcę w  celu potwierdzenia zasadności zmiany 
      wynagrodzenia i ustalenia jej wysokości.

5.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony  
      aneksu w tym zakresie.

6. Wszelkie zmiany  Umowy muszą być wprowadzane w formie pisemnej pod rygorem   
     nieważności, z wyłączeniem zmiany osób i adresów, o której mowa w § 7 ust. 3 oraz § 3 ust. 7  Umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
     prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego 
     i ugodowego, zmianie adresu siedziby firmy, adresów zamieszkania właścicieli firmy oraz 
     numerów faksu, telefonu i adresu elektronicznego, służących do prowadzenia 
     korespondencji prowadzonej w okresie obowiązywania  Umowy.

§ 9

- Wykonawca wykona przedmiot Umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy …………......... (zgodnie z ofertą Wykonawcy), który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą …………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).

- Zamawiający w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy. Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość usług realizowanych przez Podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dokument potwierdzający dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu Umowy. W przypadku braku dokumentu zapłaty, Zamawiający uzna dzień dostarczenia brakującego dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, za termin otrzymania faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                            i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym                         a Wykonawcą.

- W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione, na podstawie zapisów, 
o których mowa w § 8 ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi realizowane w celu wykonania umowy;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy, w tym gdy suma okresów, na które zawierana umowa o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał bądź pozyska w celu realizacji Umowy przez cały okres jej obowiązywania. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wypełnił i dostarczył oświadczenie RODO, którego wzór stanowi załącznik 
nr 4 do Umowy.

§ 11

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. / Umowa sporządzona została w postaci elektronicznej 
i opatrzona kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Stron (zostanie wskazane 
w Umowie).

- W sprawach nieregulowanych Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny oraz inne powszechne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszystkie zmiany Umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu do Umowy.

- Kwestie wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,

Załącznik nr 3 -  Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych  osobowych na podstawie przepisów prawa,

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie Wykonawcy  o wypełnieniu obowiązków  informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

Załącznik nr 3 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zwanym dalej „RODO”, informujemy, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Stołeczny Policji z siedzibą przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie;

  - nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych: adres: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, e-mail: iod@ksp.policja.gov.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy nr WZP-395/25/40/Z

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia współpracy przy realizacji umowy oraz  dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją umowy;

  - w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  - do celów realizacji umowy,

  - po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

- przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający 
z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

- przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa do celów dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi,

- przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne 
w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

- przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

  - w odniesieniu do rzeczowych składników majątku ruchomego sfinansowanych lub współfinansowanych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych 
dla środka pomocowego.

  - w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

- na podstawie art. 77 ust. 1 RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

- w zakresie jakim przesłanką przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  - w zakresie realizacji umowy nie ma zastosowania prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO;

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO możliwość usunięcia Państwa danych osobowych przez administratora jest ograniczona.

  - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 
i realizacji umowy;

  - Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 4 do umowy

………………………………………………..

(miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w związku z wykonywaniem Umowy nr …………… zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Komendantem Stołecznym Policji a ……………*

………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia.

Wzór-Załącznik nr 1 do SWZ

# OFERTA WYKONAWCY

Pełna nazwa Wykonawcy:  _______________________________________________________1)

Adres:  _______________________________________________________________________1)

Nr telefonu:  ___________________________________________________________________1)

Adres e-mail: __________________________________________________________________1)

Nr KRS/ REGON/NIP:  __________________________________________________________1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji nr. ref.: WZP-395/25/40/Z

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w:

Zadanie 1

Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa dymomierzy typu DS2 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

| Lp. | Rodzaj usługi | Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| SERWIS OBOWIĄZKOWY |  |  |  |  |  |
| 1. | Przegląd techniczny i adiustacja | 96 |  | % |  |
| 2. | Wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych | 96 |  | % |  |
| Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto (suma poz. 1 i 2, kol. F) |  |  |  |  |  |

| NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość usług | Cena jednostkowa netto w PL * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Wymiana akumulatora wraz z adaptacją | 24 |  | % |  |
| 2. | Wymiana nóżki w dymomierzu | 32 |  | % |  |
| 3. | Naprawa czujnika temperatury spalin w torze pomiarowym | 12 |  | % |  |
| 4. | Wymiana interface radiowy | 4 |  | % |  |
| 5. | Konfiguracja komputera | 8 |  | % |  |
| 6. | Wymiana stanowiska odkładczego do dymomierza | 4 |  | % |  |
| 7. | Wymiana pokrywy dymomierza | 4 |  | % |  |
| 8. | Wymiana przetwornicy do zasilania dymomierza z gniazda samochodowego | 4 |  | % |  |
| 9. | Wymiana sondy poboru spalin | 6 |  | % |  |
| 10. | Wymiana płyty głównej w dymomierzu | 4 |  | % |  |
| 11. | Wymian baterii na płycie głównej | 6 |  | % |  |
| 12. | Wymiana wentylatora | 4 |  | % |  |
| 13. | Wymiana akumulatora w stanowisku zasilającym | 4 |  | % |  |
| Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto (suma poz 1-13, kol. F) |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”) |  |  |  |  |  |

*do dwóch miejsc po przecinku
** cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

II. Oświadczamy, że:

      - Wykonamy zamówienie w terminie ………6  (max. 5) dni roboczych, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

      - Z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części i podzespoły oraz na wykonaną usługę (odpowiednio do zadania) będziemy odpowiadać jak wskazano w Rozdziale III ust 4 i 5 SWZ.

Zadanie 2

Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 9510 eksploatowanych 
w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

| SERWIS OBOWIĄZKOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd techniczny i adiustacja | 500 |  | % |  |
| 2. | Wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych | 500 |  | % |  |
| Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto: (suma poz. 1 i 2, kol. F) |  |  |  |  |  |

| NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI** koszt części/podzespołów przy naprawie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wymienianej części | Ilość usług | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zaworek 9510 | 20 |  | % |  |
| 2. | Sensor 9510 | 6 |  | % |  |
| 3. | Wąż 9510 | 10 |  | % |  |
| 4. | Zasilacz 9510 | 10 |  | % |  |
| 5. | Górna osłona 9510 | 10 |  | % |  |
| 6. | Wyświetlacz 9510 | 10 |  | % |  |
| 7. | Bezpiecznik 9510 | 10 |  | % |  |
| 8. | Rysik 9510 | 10 |  | % |  |
| 9. | Rączka 9510 | 10 |  | % |  |
| 10. | Zaślepka 9510 | 10 |  | % |  |
| 11. | Drukarka 9510 | 10 |  | % |  |
| 12. | Obudowa górna 9510 | 10 |  | % |  |
| Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto: (suma poz 1-12, kol. F) |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”) |  |  |  |  |  |

*do dwóch miejsc po przecinku
** cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

II. Oświadczamy, że:

      - Wykonamy zamówienie w terminie ………6  (max. 15) dni roboczych, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

      - Z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części i podzespoły oraz na wykonaną usługę (odpowiednio do zadania) będziemy odpowiadać jak wskazano w Rozdziale III ust 4 i 5 SWZ.

Zadanie nr 3

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa laserowych mierników prędkości  typu LTI 20/20 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

| SERWIS OBOWIĄZKOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd techniczny, kalibracja urządzenia | 200 |  | % |  |
| 2. | Legalizacja | 200 |  | % |  |
| Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto: (suma poz. 1 i 2, kol. F) |  |  |  |  |  |

| NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| koszt części/podzespołów przy naprawie mierników prędkości LTI 20/20 TruCAM |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa usługi/wymienianej części | Ilość usług | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 3. | Wymiana panelu tylnego | 10 |  | % |  |
| 4. | Wymiana mocowania panelu tylnego | 15 |  | % |  |
| 5. | Wymiana płyty klawiatury | 15 |  | % |  |
| 6. | Wymiana klawiatury (guma) | 15 |  | % |  |
| 7. | Wymiana wyświetlacza | 15 |  | % |  |
| 8. | Wymiana brzęczka | 15 |  | % |  |
| 9. | Wymiana bloku spustowego | 15 |  | % |  |
| 10. | Wymiana mikroprzełącznika spustu | 15 |  | % |  |
| 11. | Wymiana sprężyny spustu | 15 |  | % |  |
| 12. | Wymiana płyty spustu | 15 |  | % |  |
| 13. | Nowy akumulator | 15 |  | % |  |
| 14. | Wymiana obudowy (2 panele boczne) | 15 |  | % |  |
| 15. | Wymiana obudowy (1 panel boczny) | 15 |  | % |  |
| 16. | Wymiana podpórki na ramię | 15 |  | % |  |
| 17. | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 15 |  | % |  |
| 18. | Luneta powiększająca 3.5x | 15 |  | % |  |
| 19. | Wymiana gumowej osłony przód | 15 |  | % |  |
| 20. | Wymiana gumowej osłony tył | 15 |  | % |  |
| 21. | Wymiana gumowej osłony lunety | 15 |  | % |  |
| 22. | Wymiana mocowania lunety 3.5x | 15 |  | % |  |
| 23. | Wymiana mocowania filtra polaryzacyjnego | 15 |  | % |  |
| 24. | Wymiana gumowej osłony baterii | 15 |  | % |  |
| 25. | Wymiana osłony obiektywu | 15 |  | % |  |
| 26. | Osłona karty SD | 15 |  | % |  |
| 27. | Rysik | 15 |  | % |  |
| 28. | Osłona przeciwsłoneczna ekranu | 15 |  | % |  |
| 29. | Dźwignia podpórki na ramię z zaślepką | 15 |  | % |  |
| 30. | Wymiana elementu antypoślizgowego rękojeści (1 szt.) | 15 |  | % |  |
| 31. | Filtr dzienny obiektywu | 15 |  | % |  |
| 32. | Wymiana nadajnika | 15 |  | % |  |
| 33. | Wymiana odbiornika | 15 |  | % |  |
| 34. | Wymiana zatrzasku w walizce transportowej | 15 |  | % |  |
| koszt części/podzespołów przy naprawie mierników prędkości LTI 20/20 TruSpeed |  |  |  |  |  |
| 35. | Wymiana panelu tylnego | 7 |  | % |  |
| 36. | Wymiana płyty klawiatury | 7 |  | % |  |
| 37. | Wymiana klawiatury (guma) | 7 |  | % |  |
| 38. | Wymiana wyświetlacza | 7 |  | % |  |
| 39. | Wymiana brzęczka | 7 |  | % |  |
| 40. | Wymiana bloku spustowego | 7 |  | % |  |
| 41. | Wymiana mikroprzełącznika spustu | 7 |  | % |  |
| 42. | Wymiana sprężyny spustu | 7 |  | % |  |
| 43. | Wymiana magazynka baterii | 7 |  | % |  |
| 44. | Wymiana płyty spustu | 7 |  | % |  |
| 45. | Wymiana obudowy (2 panele boczne) | 7 |  | % |  |
| 46. | Wymiana obudowy (1 panel boczny) | 7 |  | % |  |
| 47. | Wymiana podpórki na ramię | 7 |  | % |  |
| 48. | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 7 |  | % |  |
| 49. | Luneta powiększająca 3.5x | 7 |  | % |  |
| 50. | Wymiana gumowej osłony przód | 7 |  | % |  |
| 51. | Wymiana gumowej osłony tył | 7 |  | % |  |
| 52. | Wymiana gumowej osłony lunety | 7 |  | % |  |
| 53. | Gumowa osłona magazynka baterii | 7 |  | % |  |
| 54. | Mocowanie filtra polaryzacyjnego do celownika | 7 |  | % |  |
| 55. | Mocowania lunety 3.5x do celownika | 7 |  | % |  |
| 56. | Dźwignia podpórki na ramię z zaślepką | 7 |  | % |  |
| 57. | Wymiana elementu antypoślizgowego rękojeści (1 szt.) | 7 |  | % |  |
| 58. | Wymiana wyświetlacza HUD z celownikiem | 7 |  | % |  |
| 59. | Wymiana płyty HUD | 7 |  | % |  |
| 60. | Wymiana korpusu lunety | 7 |  | % |  |
| 61. | Wymiana szybki celownika | 7 |  | % |  |
| 62. | Wymiana uszczelki obudowy | 7 |  | % |  |
| 63. | Wymiana nadajnika | 7 |  | % |  |
| 64. | Wymiana odbiornika | 7 |  | % |  |
| 65. | Wymiana płyty CPU | 7 |  | % |  |
| koszt części/podzespołów przy naprawie mierników prędkości LTI 20/20 UltraLyte |  |  |  |  |  |
| 66. | Wymiana panelu tylnego | 5 |  | % |  |
| 67. | Wymiana płyty klawiatury | 5 |  | % |  |
| 68. | Wymiana gumowej osłony przycisku | 5 |  | % |  |
| 69. | Wymiana płyty wyświetlacza | 5 |  | % |  |
| 70. | Wymian okienka wyświetlacza | 5 |  | % |  |
| 71. | Wymiana brzęczka | 5 |  | % |  |
| 72. | Wymiana płyty HUD | 5 |  | % |  |
| 73. | Wymiana kabla pomiędzy HUD a CPU | 5 |  | % |  |
| 74. | Wymiana taśmy pomiędzy CPU a wyświetlaczem | 5 |  | % |  |
| 75. | Wymiana kabla pomiędzy PSU a CPU | 5 |  | % |  |
| 76. | Wymiana kabla łączącego moduły TX, RX z CPU | 5 |  | % |  |
| 77. | Wymiana płyty spustu | 5 |  | % |  |
| 78. | Wymiana bloku spustowego | 5 |  | % |  |
| 79. | Wymiana osłony spustu | 5 |  | % |  |
| 80. | Wymiana rękojeści | 5 |  | % |  |
| 81. | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 5 |  | % |  |
| 82. | Wymiana lunety powiększającej 2x | 5 |  | % |  |
| 83. | Wymiana zatrzasku podpórki na ramię | 5 |  | % |  |
| 84. | Wymiana osłony gumowej przód | 5 |  | % |  |
| 85. | Wymiana pokrywy magazynka baterii | 5 |  | % |  |
| 86. | Wymiana śruby podpórki na ramię | 5 |  | % |  |
| 87. | Podpórka na ramię z mocowaniem | 5 |  | % |  |
| 88. | Wymiana przycisku klawiatury | 5 |  | % |  |
| 89. | Wymiana szybki celownika | 5 |  | % |  |
| 90. | Mocowanie podpórki na ramię | 5 |  | % |  |
| 91. | Prowadnica podpórki na ramię (1 szt.) | 5 |  | % |  |
| 92. | Stopka podpórki na ramię | 5 |  | % |  |
| 93. | Wymiana mikroprzełącznika spustu | 5 |  | % |  |
| 94. | Wymiana celownika kompletnego | 5 |  | % |  |
| 95. | Wymiana nadajnika | 5 |  | % |  |
| 96. | Wymiana odbiornika | 5 |  | % |  |
| 97. | Wymiana płyty CPU | 5 |  | % |  |
| 98. | Wymiana płyty zasilania | 5 |  | % |  |
| 99. | Kalibracja odbiornika | 5 |  | % |  |
| 100. | Wymiana zatrzasku w walizce transportowej | 5 |  | % |  |
| koszt części/podzespołów przy naprawie mierników prędkości LTI 20/20 TruCAM II |  |  |  |  |  |
| 101. | Wymiana panelu tylnego | 3 |  | % |  |
| 102. | Wymiana mocowania panelu tylnego | 3 |  | % |  |
| 103. | Wymiana wyświetlacza | 3 |  | % |  |
| 104. | Akumulator | 3 |  | % |  |
| 105. | Wymiana lewego panelu obudowy | 3 |  | % |  |
| 106. | Wymiana prawego panelu obudowy | 3 |  | % |  |
| 107. | Wymiana podpórki na ramię | 3 |  | % |  |
| 108. | Wymiana filtra polaryzacyjnego | 3 |  | % |  |
| 109. | Luneta powiększająca 3.5x | 3 |  | % |  |
| 110. | Wymiana gumowej osłony przód | 3 |  | % |  |
| 111. | Wymiana gumowej osłony tył | 3 |  | % |  |
| 112. | Wymiana gumowej osłony lunety | 3 |  | % |  |
| 113. | Wymiana gumowej osłony przycisków zwalniających akumulator | 3 |  | % |  |
| 114. | Wymiana mocowania lunety 3.5x | 3 |  | % |  |
| 115. | Wymiana mocowania filtra polaryzacyjnego | 3 |  | % |  |
| 116. | Rysik | 5 |  | % |  |
| 117. | Wymiana płyty spustu | 5 |  | % |  |
| 118. | Wymiana klawiatury | 3 |  | % |  |
| 119. | Wymiana spustu | 3 |  | % |  |
| 120. | Wymiana zatrzasku w walizce transportowej | 3 |  | % |  |
| Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto: (suma poz. 1-120, kol. F) |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”) |  |  |  |  |  |

*do dwóch miejsc po przecinku
** cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

II. Oświadczamy, że:

      - Wykonamy zamówienie w terminie ………6  (max. 15) dni roboczych, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

      - Z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części i podzespoły oraz na wykonaną usługę (odpowiednio do zadania) będziemy odpowiadać jak wskazano w Rozdziale III ust 4 i 5 SWZ.

Zadanie nr 4

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów POLCAM zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

| SERWIS OBOWIĄZKOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd techniczny i kalibracja | 30 |  | % |  |
| 2. | Legalizacja | 30 |  | % |  |
| Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto: (suma poz. 1 i 2, kol. F) |  |  |  |  |  |

| NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszt części/podzespołów przy naprawie wideorejestratorów POLCAM |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa usługi/wymienianej części | Ilość usług | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| KAMERA |  |  |  |  |  |
| 3. | Diagnostyka kamery systemu Polcam 2006 | 1 |  | % |  |
| 4. | Wymiana przewodu (3 m) | 1 |  | % |  |
| 5. | Wymiana przewodu (4,5 m) | 1 |  | % |  |
| 6. | Wymiana przewodu (5,2 m) | 1 |  | % |  |
| 7. | Wymiana przewodu (6 m) | 1 |  | % |  |
| 8. | Wymiana złącza | 1 |  | % |  |
| 9. | Wymiana bloku kamery | 1 |  | % |  |
| 10. | Przeładowanie oprogramowania | 1 |  | % |  |
| PILOT |  |  |  |  |  |
| 11. | Diagnostyka pilota | 1 |  | % |  |
| 12. | Naprawa modułu komunikacji w pilocie | 1 |  | % |  |
| 13. | Naprawa przewodu pilota | 1 |  | % |  |
| 14. | Naprawa modułu włączania/wyłączania | 1 |  | % |  |
| 15. | Wymiana przedłużki (F)DIN5-(M)DIN5 | 1 |  | % |  |
| 16. | Wymiana przedłużki (F)DB9-(M)DIN5 | 1 |  | % |  |
| 17. | Wymiana gumek | 1 |  | % |  |
| 18. | Wymiana obudowy | 1 |  | % |  |
| 19. | Wgranie Durexa | 1 |  | % |  |
| 20. | Wymiana przewodu 2,35 m | 1 |  | % |  |
| 21. | Wymiana przewodu 0,70 m | 1 |  | % |  |
| DVR |  |  |  |  |  |
| 22. | Diagnostyka MDVR | 1 |  | % |  |
| 23. | Naprawa bloku zasilania MDVR | 1 |  | % |  |
| 24. | Wymiana baterii | 1 |  | % |  |
| 25. | Wymiana procesora w MDVR | 1 |  | % |  |
| 26. | Odblokowanie MDVR | 1 |  | % |  |
| 27. | Wymiana złączki płytki komunikacyjnej MDVR | 1 |  | % |  |
| 28. | Wymiana DVR (na nowy) | 1 |  | % |  |
| 29. | Wymiana płyty głównej | 1 |  | % |  |
| 30. | Wymiana długiego przewodu | 1 |  | % |  |
| 31. | Wymiana krótkiego przewodu | 1 |  | % |  |
| 32. | Wymiana mikrofonu przewodowego | 1 |  | % |  |
| 33. | Wymiana mikrofonu bezprzewodowego | 1 |  | % |  |
| 34. | Wymiana modułu wykrywania dysku twardego | 1 |  | % |  |
| 35. | Wymiana przedniego panelu | 1 |  | % |  |
| 36. | Wgranie oprogramowania | 1 |  | % |  |
| 37. | Wymiana stacyjki | 1 |  | % |  |
| 38. | Naprawa przewodu | 1 |  | % |  |
| 39. | Wymiana krótkiego przewodu z ferrytem | 1 |  | % |  |
| 40. | Usunięcie zakłóceń w DVR | 1 |  | % |  |
| JEDNOSTKA CENTRALNA |  |  |  |  |  |
| 41. | Diagnostyka jednostki centralnej POLCAM PC2006 | 1 |  | % |  |
| 42. | Przeładowanie oprogramowania jednostki centralnej POLCAM PC2006 | 1 |  | % |  |
| 43. | Naprawa modułu sterowania RS232 w jednostce centralnej POLCAM PC2006 | 1 |  | % |  |
| 44. | Naprawa przetwornika prędkości w jednostce centralnej POLCAM PC2006 | 1 |  |  |  |
| 45. | Naprawa przewodu zasilania | 1 |  | % |  |
| 46. | Naprawa przewodu do pulsów | 1 |  | % |  |
| 47. | Wymiana płyty głównej | 1 |  | % |  |
| 48. | Wymiana zaślepki-strona DVR | 1 |  | % |  |
| 49. | Wymiana zaślepki-strona kamer | 1 |  | % |  |
| 50. | Wymiana pamięci eeprom | 1 |  | % |  |
| 51. | Wymiana przewodu zasilania | 1 |  | % |  |
| 52. | Wymiana przewodu do pulsów | 1 |  | % |  |
| 53. | Naprawa bloku zasilania | 1 |  | % |  |
| 54. | Naprawa pulsatora | 1 |  | % |  |
| 55. | Wymiana przewodu 12V/PULSE – 2 kostki | 1 |  | % |  |
| 56. | Wymiana przewodu 12V/Pulse – Molex + C (Alfa Romeo) | 1 |  | % |  |
| 57. | Kostka obniżająca napięcie | 1 |  | % |  |
| MONITOR 7” |  |  |  |  |  |
| 58. | Diagnostyka | 1 |  | % |  |
| 59. | Naprawa świetlówki w monitorze | 1 |  | % |  |
| 60. | Naprawa podświetlenia | 1 |  | % |  |
| 61. | Wymiana przewodu | 1 |  | % |  |
| 62. | Wymiana przedłużki krótkiej | 1 |  | % |  |
| 63. | Wymiana przedłużki długiej | 1 |  | % |  |
| 64. | Założenie filtra przeciwzakłóceniowego | 1 |  | % |  |
| 65. | Wymiana matrycy | 1 |  | % |  |
| 66. | Wymiana monitora na nowy | 1 |  | % |  |
| 67. | Naprawa matrycy | 1 |  | % |  |
| 68. | Naprawa głośnika | 1 |  | % |  |
| 69. | Naprawa przewodu | 1 |  | % |  |
| 70. | Naprawa płytki sterowania | 1 |  | % |  |
| 71. | Naprawa płytki głównej | 1 |  | % |  |
| 72. | Usunięcie usterki odwrócenia obrazu | 1 |  | % |  |
| SYSTEM |  |  |  |  |  |
| 73. | Demontaż systemu z samochodu | 1 |  | % |  |
| 74. | Instalacja systemu na samochodzie | 1 |  | % |  |
| 75. | Diagnostyka powypadkowa systemu | 1 |  | % |  |
| 76. | Doprowadzenie pulsów ABS do jednostki POLCAM | 1 |  | % |  |
| TRANSCEIVER |  |  |  |  |  |
| 77. | Naprawa przewodu do Iskry | 1 |  | % |  |
| 78. | Wgranie oprogramowania | 1 |  | % |  |
| 79. | Diagnostyka Transceivera | 1 |  | % |  |
| 80. | Wymiana PCBA | 1 |  | % |  |
| Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto: (suma poz. 3-80, kol. F) |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO: (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”) |  |  |  |  |  |

*do dwóch miejsc po przecinku
** cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

II. Oświadczamy, że:

      - Wykonamy zamówienie w terminie ………6  (max. 14) dni roboczych, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

- Z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części i podzespoły oraz na wykonaną usługę (odpowiednio do zadania) będziemy odpowiadać jak wskazano w Rozdziale III ust 4 i 5 SWZ.

Zadanie nr 5

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów VIDEORAPID zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

| SERWIS OBOWIĄZKOWY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Planowana ilość usług w czasie trwania umowy (36 m-cy) | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd techniczny i kalibracja | 90 |  | % |  |
| 2. | Legalizacja | 90 |  | % |  |
| Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto (suma poz. 1 i 2, kol. F) |  |  |  |  |  |

| NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj usługi | Ilość usług | Cena jednostkowa netto w PLN * | Stawka podatku VAT | Wartość usługi brutto w PLN * (C x D) powiększone o stawkę VAT w kol. E |
| A | B | C | D | E | F |
| 3. | Naprawa pilota | 10 |  | % |  |
| 4. | Naprawa systemu operacyjnego | 10 |  | % |  |
| 5. | Wymiana gumki klawiatury pilota | 10 |  | % |  |
| 6. | Wymiana mikroprzełącznika SMD | 10 |  | % |  |
| 7. | Wymiana przetwornicy napięcia monitora LCD | 10 |  | % |  |
| 8. | Wymiana monitora LCD | 3 |  | % |  |
| 9. | Wymiana dysku twardego SSD 256 GB | 10 |  | % |  |
| 10. | Wymiana kamery SONY FCB-EX995EP/990DP | 10 |  | % |  |
| 11. | Wymiana kieszeni ICY BOX na dysk HDD | 10 |  | % |  |
| 12. | Wymiana kabla VGA do monitora V-2a | 10 |  | % |  |
| 13. | wymiana włącznika zasilania jednostki centralnej | 15 |  | % |  |
| 14. | Wymiana obudowy pilota V-2a kpl. | 10 |  | % |  |
| 15. | Wymiana mikrofonu TRACER 82 | 3 |  | % |  |
| 16. | Wymiana baterii BIOS | 10 |  | % |  |
| 17 | Wymiana modułu MPG 4000XLP | 2 |  | % |  |
| 18. | Wymiana modułu procesora PCM 3362N | 5 |  | % |  |
| 19. | Wymiana zasilacza PM-P006UPS* lub PCM 3910 | 3 |  | % |  |
| 20. | Wymiana konwertera 3,5"/2,5" | 8 |  | % |  |
| 21. | Wymiana adaptera SATA-USB | 2 |  | % |  |
| 22. | Test i naprawa dysku SSD | 20 |  | % |  |
| 23. | Moduł współpracy pojazd-JC-V-2A | 2 |  | % |  |
| Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto (suma poz. 3-23, kol. F) |  |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (suma „Wartość oferty SERWIS OBOWIĄZKOWY brutto” i „Wartość oferty NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI brutto”) |  |  |  |  |  |

*do dwóch miejsc po przecinku
** cena naprawy/wymiany części musi zawierać koszt robocizny oraz części/podzespołu

II. Oświadczamy, że:

      - Wykonamy zamówienie w terminie ………6  (max. 5) dni roboczych, licząc od dnia akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

      - Z tytułu rękojmi i gwarancji na wymienione części i podzespoły oraz na wykonaną usługę (odpowiednio do zadania) będziemy odpowiadać jak wskazano w Rozdziale III ust 4 i 5 SWZ.

II. Oświadczamy, że:

- Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio do zadania) stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;

- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy 3

- Jesteśmy/jestem:4)

󠄀 mikroprzedsiębiorstwem;

󠄀 małym przedsiębiorstwem;

󠄀 średnim przedsiębiorstwem;

󠄀 osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu i SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu wskazanego w SWZ.

- Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem Platformy.

III. Informujemy, że:

            - Dostawa wykonana będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy5) …………………………………………………1) (należy podać nazwę lub firmę Podwykonawcy oraz jego siedzibę) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: .....................................................................................................1) (należy podać zakres części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy).

            - Reklamacje i zamówienia Zamawiający będzie przekazywał na adres 
e mail:…………………………………1 .

            - Osobą odpowiedzialną za realizację  umowy ze strony Wykonawcy jest………………………………….1 (imię, nazwisko), nr tel.: ……………………………1

adres e-mail:………………………………….1 .

IV. Oświadczamy, że 4):

󠄀  nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - Wykonawca nie składa oświadczenia.

󠄀   wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

VI. Oświadczamy, że 4):

w trakcie realizacji umowy będziemy przekazywać dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące i nie będzie zachodzić wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

󠄀 TAK 󠄀 󠄀 󠄀

󠄀  NIE

Uwaga:

1) - należy wpisać,

2) -  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) - Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego, Wykonawca wskaże ten fakt wraz  z dokładną podstawę prawną.

4) zaznaczyć właściwe,

5) - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom

6) należy wpisać, w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin podany w nawiasie

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI 		ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca1:

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji nr ref.: WZP-395/25/40/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

□  nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2024 poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu,

□  przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2024 poz. 1616), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ww. postępowaniu oraz dołączam dokumenty/informacje2) potwierdzające przygotowanie oferty w  ww. postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

…………….…….................................(miejscowość), dnia ………….……..... r.

1 – należy wypełnić;

2 – niepotrzebne skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór - Załącznik nr 3 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca /podwykonawcy1:

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/ podwykonawcy1

dotyczące aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ i załączniku nr 4-4A do SWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji nr ref.: WZP-395/25/40/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, że informacje zawarte w formularzu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

6) art. 109 ust. 1 pkt  7, 8, 10 ustawy,

7) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.);

8) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

- są aktualne

1 – niepotrzebne skreślić;

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji, nr ref.: WZP-395/25/40/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507 ze zm.).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………..….……     (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wzór-Załącznik nr 4A do SWZ

Zamawiający:

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

Podwykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Podwykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Usługa w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania,  kalibracji, legalizacji oraz napraw: dymomierzy, urządzeń do badania  zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, mierników prędkości  oraz wideorejestratorów użytkowanych w Komendzie Stołecznej Policji, nr ref.: WZP-395/25/40/Z prowadzonego przez Komendę Stołeczną Policji, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507ze zm.).

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik nr 5 do SWZ

(odpowiednio do zadania)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zadanie Nr 1

- Przedmiot zamówienia jest Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa dymomierzy typu DS2 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

- Charakterystyka usług

- Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

- Adiustacja ma polegać na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia   odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Wynikiem adiustacji powinno być wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki powietrza.

- Wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych) ma polegać na wykonaniu czynności ustalających relację między wartościami wielkości  mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości  fizycznych, realizowanych przez  wzorzec  jednostki miary, zgodnie  z przepisami  ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

- Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej przeprowadzenie adiustacji urządzenia.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 5 dni roboczych licząc od dnia podpisania

przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez 
       Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

2.  Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej Wydziału 
       Zaopatrzenia KSP w Warszawie,  ul. Włochowska 25/33.

3.    Wymagany okres gwarancji na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy 
        (rękojmia za wady na wymienione  części i podzespoły 12 m-cy).  Okres 
        gwarancji na wykonaną usługę 6 m-cy (rękojmia 6 m-cy).

4.    Usługi będące  przedmiotem zamówienia  będą  wykonywane  przez  okres   
        obowiązywania  umowy tj. – 36 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy przez   
        strony.
5. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli  
        („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C)   została określona szacunkowo

w celu wyliczenia ceny oferty,  a rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać    
        będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zadanie Nr 2

- Przedmiot zamówienia jest Przegląd techniczny, adiustacja, wzorcowanie oraz naprawa urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Dräger 9510 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Charakterystyka usług

- Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

- Adiustacja ma polegać na podaniu (w odpowiednim trybie) do urządzenia   odpowiedniej ilości powietrza (lub gazu) o stałym stężeniu alkoholu przy odpowiednio wyregulowanych napięciach sterujących układ pomiarowy. Wynikiem adiustacji powinno być wyznaczenie prawidłowej odpowiedzi układu pomiarowego na wielkość pobranej próbki powietrza.

- Wzorcowanie (przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych) ma polegać na wykonaniu czynności ustalających relację między wartościami wielkości  mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości  fizycznych, realizowanych przez  wzorzec  jednostki miary, zgodnie            z przepisami  ustawy z  dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

- Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej przeprowadzenie adiustacji urządzenia.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

2. Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej Wydziału 
       Zaopatrzenia KSP w Warszawie,  ul. Włochowska 25/33.

3.  Wymagany okres gwarancji na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy 
        (rękojmia za wady na wymienione  części i podzespoły 12 m-cy).  Okres 
        gwarancji na wykonaną usługę 6 m-cy (rękojmia 6 m-cy).

4.  Usługi będące  przedmiotem zamówienia  będą  wykonywane  przez  okres   
        obowiązywania  umowy tj. – 36 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy przez   
        strony.
5. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli  
        („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C)   została określona szacunkowo

w celu wyliczenia ceny oferty,  a rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać    
        będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zadanie Nr 3

- Przedmiot zamówienia  jest Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa laserowych mierników prędkości  typu LTI 20/20 eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji

- Charakterystyka usług

- Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

- Kalibracja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących regulację, ustawienie i dostrojenie oprogramowania.

- Legalizacja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenie spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów  pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 759).

- Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej prawidłowe działanie urządzenia.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania  przez Strony protokołu przyjęcia urządzenia lub akceptacji przez Zamawiającego wyceny kosztów naprawy.

2.  Miejsce odbioru i zwrotu urządzeń: Magazyn Techniki Policyjnej Wydziału 
       Zaopatrzenia KSP w Warszawie,  ul. Włochowska 25/33.

3.    Wymagany okres gwarancji na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy 
        (rękojmia za wady na wymienione  części i podzespoły min. 12 m-cy).  Okres 
        gwarancji na wykonaną usługę min.  6 m-cy (rękojmia min. 6 m-cy).

4.    Usługi będące  przedmiotem zamówienia  będą  wykonywane  przez  okres   
        obowiązywania  umowy tj. – 36 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy przez   
        strony.
5. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli  
        („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C)   została określona szacunkowo

w celu wyliczenia ceny oferty,  a rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać    
        będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zadanie Nr 4

- Przedmiot zamówienia

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów POLCAM zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

- Charakterystyka usług

- Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

- Kalibracja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących regulację, ustawienie i dostrojenie oprogramowania.

- Legalizacja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenie spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów  pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 759).

- Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej prawidłowe działanie urządzenia.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 14 dni roboczych licząc od dnia 
  przekazania pojazdu, w którym zainstalowane jest  urządzenie.

2.    Wymagany okres gwarancji na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy 
        (rękojmia za wady na wymienione  części i podzespoły 12 m-cy).  Okres 
        gwarancji na wykonaną usługę 12 m-cy (rękojmia 12 m-cy).

3.   Usługi będące  przedmiotem zamówienia  będą  wykonywane  przez  okres   
        obowiązywania  umowy tj. – 36 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy przez   
        strony.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli  
        („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C)   została określona szacunkowo

w celu wyliczenia ceny oferty,  a rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać    
        będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania pojazdu z zainstalowanym urządzeniem do miejsca wykonania usługi, na obszarze znajdującym się poza okręgiem wyznaczonym przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego (Zamawiający dokona wyznaczenia obszaru na podstawie danych ze  strony internetowej pod adresem: www.maps.google.pl poprzez użycie opcji: zmierz odległość – pomiar odległości będzie rozpoczynał się od punktu: Warszawa, ul. Nowolipie 2); przetransportowanie pojazdu  z zainstalowanym urządzeniem do granicy obszaru wyznaczonego przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
Zadanie Nr 5

- Przedmiot zamówienia

Przegląd techniczny, kalibracja, legalizacja oraz naprawa wideorejestratorów VIDEORAPID zainstalowanych w pojazdach eksploatowanych w jednostkach Komendy Stołecznej Policji.

- Charakterystyka usług

- Przegląd techniczny ma polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu urządzenia, jego wyposażenia i oznakowania, przeprowadzenia próby technicznej przed uruchomieniem urządzenia oraz w warunkach jego pracy.

- Kalibracja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących regulację, ustawienie i dostrojenie oprogramowania.

- Legalizacja ma polegać na wykonaniu czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że urządzenie spełnia wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów  pomiarowych (Dz. U. 2019 r. poz. 759).

- Naprawa ma polegać na usunięciu usterki uniemożliwiającej prawidłowe działanie urządzenia.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego

- Termin wykonania zlecenia: maks. 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania pojazdu, w którym zainstalowane jest  urządzenie.

2.    Wymagany okres gwarancji na wymienione części i podzespoły min. 12 m-cy 
        (rękojmia za wady na wymienione  części i podzespoły 12 m-cy).  Okres 
        gwarancji na wykonaną usługę 12 m-cy (rękojmia 12 m-cy).

3.    Usługi będące  przedmiotem zamówienia  będą  wykonywane  przez  okres   
        obowiązywania  umowy tj. – 36 m-cy licząc od dnia zawarcia umowy przez   
        strony.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość napraw wskazana w tabeli  
        („NAPRAWA/WYMIANA CZĘŚCI” - kolumna C)   została określona szacunkowo

w celu wyliczenia ceny oferty,  a rzeczywista  ilość zlecanych  usług  wynikać    
        będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania pojazdu z zainstalowanym urządzeniem do miejsca wykonania usługi, na obszarze znajdującym się poza okręgiem wyznaczonym przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego (Zamawiający dokona wyznaczenia obszaru na podstawie danych ze  strony internetowej pod adresem: www.maps.google.pl poprzez użycie opcji: zmierz odległość – pomiar odległości będzie rozpoczynał się od punktu: Warszawa, ul. Nowolipie 2); przetransportowanie pojazdu  z zainstalowanym urządzeniem do granicy obszaru wyznaczonego przy pomocy promienia równego 150 km od siedziby Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: