

**SKARB PAŃSTWA**

**31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY w ZGIERZU**

**ZASTĘPCA KOMENDANTA**

**ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI**

Zgierz, dnia 13 maja 2025 r.

**Do Wykonawców**

**Dotyczy:** *X udzielenia odpowiedzi na zapytania Wykonawców - numer sprawy 60/ZP/25.*

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust.   
   2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   
   z 2024 poz. 1320) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego   
   z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu na:

***DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ ARTYKUŁÓW***

***I WYROBÓW MEDYCZNYCH***

***NR SPRAWY: 60/ZP/25***

w związku z powyższym, zamawiający 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy,   
ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz udziela następujących wyjaśnień:

**PYTANIE 1:**

***„Zadanie nr 1, pozycja 11***

***Zadanie nr 7, pozycja 43-45***

*Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną w opakowaniu o wymiarach 14,7cmx33,5cm?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza rurkę intubacyjną umieszczonej w opakowaniu o wymiarach 14,7cm x 33,5cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 2:**

***„Zadanie nr 3, pozycja 6***

***Zadanie nr 7, pozycja 18***

*Czy Zamawiający dopuści* *kołnierz ortopedyczny jednorazowy z możliwością wielokrotnego użytku dla jednego pacjenta, w kolorach: biały - niebieski - czerwony?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuszcza dla kołnierzy ortopedycznych jednorazowych z możliwością wielokrotnego użytku dla jednego pacjenta kolor biały, niebieski, czerwony.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 3:**

***„Zadanie nr 3, pozycja 34***

***Zadanie nr 7, pozycja 35***

*Czy Zamawiający dopuści opatrunek niesterylny?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie niesterylnego opatrunku.

W zadaniu nr 3 występują jedynie pozycje od 1 do 17, brak jest pozycji nr 34.

**PYTANIE 4:**

***„Zadanie nr 3, pozycja 22-23***

***Zadanie nr 7, pozycja 49-50***

*Czy Zamawiający dopuści rurkę nosowo-gardłową wykonaną z medycznego PCV, niesilikonowaną, ze śladową zawartością ftalanów?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wymaga, aby rurki nosowo-gardłowe były wykonane z miękkiego, elastycznego, termoplastycznego PCV, silikonowane, nie zawierające lateksu   
i ftalanów, sterylne, jednorazowego użytku.

**PYTANIE 5:**

***„Zadanie nr 6, pozycja 30***

*Czy Zamawiający oczekuje plastra bez opatrunku, zgodnie z WET?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Tak, Zamawiający wymaga plastra bez opatrunku zgodnie z opisem zawartym w WET.

**PYTANIE 6:**

***„Zadanie nr 7, pozycja 20***

*Czy Zamawiający oczekuje wielorazowego uchwytu i wielorazowych łyżek?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łopatek jednorazowych, natomiast uchwyty mają być wielorazowe.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 7:**

***„Zadanie nr 7, pozycja 54***

*Czy Zamawiający dopuści stazę z plastikową klamrą?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stazy elastycznej wyposażonej   
w plastikową klamrę.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 8:**

***„Zadanie nr 7, pozycja 67***

*Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny pakowany z kartonik prostokątny o wymiarach:*

*- wysokość: ok. 13,4cm*

*- długość: ok. 20,9cm*

*- szerokość: ok. 13,5cm?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie worka samorozprężalnego pakowanego   
w kartonik prostokątny o wymiarach ok. 13,4cm x 20,9cm, 13,5cm.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 9:**

***„Zadanie nr 18, pozycja 1***

***Zadanie nr 48, pozycja 26***

*Czy Zamawiający dopuści maskę CPR z niewymiennym ustnikiem?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maski CPR z niewymiennym ustnikiem.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 10:**

***„Zadanie nr 18, pozycja 3***

***Zadanie nr 48, pozycja 37***

*Czy Zamawiający dopuści maski z medycznego PCV?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie masek wykonanych z medycznego PCV.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 11:**

***„Zadanie nr 19, pozycja 1***

***Zadanie nr 48, pozycja 35***

*Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozm. 5, bez filtrów?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie resuscytatora w zestawie z maską   
w rozm. 5, bez filtrów.

**PYTANIE 12:**

***„Zadanie nr 19, pozycja 1***

***Zadanie nr 48, pozycja 35***

*Czy Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maską w rozm. 5, filtry i maski 5 i 3 dołączone osobno?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie resuscytatora w zestawie z maską   
w rozm. 5, z filtrami i maskami w rozm. 5 i 3 dołączonych osobno, ale wycenionych jako komplet.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**PYTANIE 13:**

***„Zadanie nr 48, pozycja 18***

*Czy Zamawiający dopuści stabilizator niesterylny?”*

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niesterylnego stabilizatora.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 – Formularza cenowego.

Zmodyfikowany Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 1 do pisma. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

2. Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią, a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany do SWZ   
w postaci modyfikacji Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

**Termin składania ofert 26.05.2025 o godz. 10:10, termin otwarcia ofert na dzień 26.05.2025 r. godz. 10:20.**

*Załącznik nr 1 – Zmodyfikowany Formularz cenowy*

**ppłk Sławomir JĘDRZEJEWSKI**

M. MORAWSKA-RACZYŃSKA/SZP/261 442 185

13.05.2025 r.

T2712 B5

e-mail:m.morawska-raczynska@ron.mil.pl