Nazwa i adres obiektu, numer umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Wypełnia Wykonawca)

| Lp | Nazwa dokumentu | Czy wymagany na rozruch [tak/nie] | Czy wymagany na wykonanie umowy (wypełnia PEWIK) [tak/nie] | Sprawdzono kompletność (wypełnia PEWIK) [V/brak] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Zgłoszenie gotowości obiektu do odbioru załącznik nr 1 |  |  |  |
| 2 | Wykaz dokumentów wymaganych/przekazanych na odbiór zadania inwestycyjnego załącznik do umowy na realizacje robót |  |  |  |
| 3 | Protokół przekazania placu budowy |  |  |  |
| 4 | Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane |  |  |  |
| 5 | Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru budowlanego |  |  |  |
| 6 | Powykonawcze kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego w tym technicznego z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne (jeżeli będą takie zmiany) zgodnie z artykułem 36a ustawy Prawo Budowlane. Zmiany należy nanieść kolorem czerwonym w sposób czytelny z zaznaczeniem odcinków na których wystąpiły, na czarno-białej kopi projektu zagospodarowania terenu. |  |  |  |
| 7 | Przekroje komór/studni z określonymi wszystkimi rzędnymi w szczególności wloty i wyloty rurociągów |  |  |  |
| 8 | Geodezyjny pomiar powykonawczy poświadczony przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK) w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub dgn) i papierowej wraz z oświadczeniem geodety o zgodności z projektem zagospodarowania terenu na mapie powykonawczej i protokół weryfikacji o przyjęciu do zasobów geodezyjnych. |  |  |  |
|  | Szkice geodezyjne, pomiar rzędnych wszystkich wejść i wyjść przewodów do i z obiektów przepompowni /pompowni |  |  |  |
| 9 | Współrzędne do szkiców geodezyjnych (format elektroniczny pliki txt). |  |  |  |
| 10 | Tabelaryczne zestawienie wbudowanych urządzeń i materiałów określa załącznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie wbudowanych urządzeń ze szczegółowym określeniem kosztów /netto/ |  |  |  |
| 11 | Badania zagęszczenia gruntu /droga, teren obiektu |  |  |  |
| 12 | Protokoły prób szczelności instalacji, sieci, zbiornika, komór i studni |  |  |  |
| 13 | Badanie powłoki zbiornika, komór na odrywanie metodą pull off |  |  |  |
| 14 | Badanie wytrzymałości próbek betonu elementów żelbetowych po 28 dniach |  |  |  |
| 15 | Dokument z prześwietlenia spoin rur ze stali kwasoodpornej. |  |  |  |
| 16 | Dwukrotna bakteriologiczne badanie wody /pompownia wody / |  |  |  |
| 17 | Instrukcja eksploatacji i obsługi obiektu – przygotować na obowiązującym wzorze PEWiK i uzgodnić z PEWiK |  |  |  |
| 18 | Protokół odbioru technicznego |  |  |  |
| 19 | Instrukcja rozruchu uzgodniona w PEWIK |  |  |  |
| 20 | Protokół z 72 godz. rozruchu przepompowni /pompowni/ w zakresie uzgodnionym z PEWIK zawierający w szczególności: charakterystyki wszystkich zastosowanych agregatów pompowych (przepływowe i sprawnościowe) z naniesionym punktem pracy, wprowadzony algorytm pracy obiektu (wg jakiego parametru sterowana jest praca każdego agregatu pompowego, jakie wydajności zostały osiągnięte przy pracy poszczególnych agregatów pompowych oraz w zależności od obiektu, zespołów agregatów pompowych), poziomy załączania i wyłączania pomp we wszystkich konfiguracjach ich pracy |  |  |  |
| 21 | Protokół z przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego pracowników PEWIK |  |  |  |
| 22 | Dokumenty dopuszczające do obrotu wbudowane materiały zgodnie z ustawą o Wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. wraz z kopiami zaakceptowanych wniosków materiałowych, Karty gwarancyjne urządzeń /DTR/ |  |  |  |
| 23 | Inspekcja TV na płycie CD wraz z raportem i wykresem spadków (wykonana po wybudowaniu sieci) |  |  |  |
| 24 | Założenie książki obiektu budowlanego |  |  |  |
| 25 | Wykaz tabelaryczny (ilość, szt.) urządzeń zlikwidowanych lub unieczynnionych wraz z załącznikiem graficznym (lokalizacja na mapie) * potwierdzony przez Inspektora Nadzoru na protokole likwidacji/ unieczynnienia. |  |  |  |

Uwagi:

- Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w wersji papierowej w segregatorach z podziałem na branże. Segregatory należy opisać w sposób czytelny, w opisie muszą znaleźć się następujące dane: nazwa zadania z umowy, numer umowy, branża, dane wykonawcy, oryginał/kopia, data realizacji.

- strony w dokumentacji należy ponumerować

- atesty, deklaracje, certyfikaty, należy opieczętować opisem: wbudowano na budowie: ”wpisać numer umowy”, datą wbudowania, podpis kierownika budowy/robót

- schemat, plany, rysunki opieczętować jako dokumentacja powykonawcza z podpisem kierownika budowy/robót.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz sporządził; Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów (INSPEKTOR). dnia; ……………………………; dnia. ……………………….