## OPZ
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo-cenowy Dostawa oraz montaż urządzeń i sprzętu medycznego w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie SOR w Stargardzie poprzez zakup TK oraz przebudowę Oddziału ratunkowego”
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 3 do SWZ | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT% | Oferowany produkt/typ/model/nr katalogowy | Producent
|  |  | A | B | C | D | E | F
[5 empty] | B+F* | AxB* | AxC*
1. | Szafka dla pacjenta - szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | TABELA 15 | 4
2. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
3. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
4. | Parawan na szynach sufitowy - długość 2,5m | TABELA 27 | 4
5. | Lampa zabiegowa | TABELA 5 | 1
6. | Aparat EKG | TABELA 4 | 1
7. | Stacja do oceny badań RTG | TABELA 49 | 1
8. | Stacja do oceny badań TK | TABELA 50 | 1
9. | Łóżko z wyposażeniem | TABELA 13 | 1
10. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
11. | Wózek reanimacyjny | TABELA 37 | 1
12. | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym | TABELA 15 | 1
13. | Lampa zabiegowa | TABELA 51 | 1
14. | Szafa medyczna mobilna - Szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. WYMIARY: 800x580x2000 mm | TABELA 46 | 1
15. | Aparat EKG na wózku | TABELA 4 | 1
16. | Dezynfekator macerator brudownik | TABELA 34 | 1
17. | Aparat EKG nawózku | TABELA 4 | 1
18. | Monitor funkcji życiowych mobilny na wózku | TABELA 22 | 1
19. | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | TABELA 18 | 1
20. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
21. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
22. | Stolik Mayo - Stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. WYMIARY: 740x490x960/1370 | TABELA 47 | 1
23. | Stolik opatrunkowy 1 blatowy - Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 750x650 mm. | TABELA 48 | 1
24. | Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | TABELA 16 | 1
25. | Aparat EKG na wózku | TABELA 4 | 1
26. | Monitor funkcji życiowych mobilny | TABELA 22 | 1
27. | Urządzenie do ogrzewania pacjenta | TABELA 18 | 1
28. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
29. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
30. | Stolik Mayo - Stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. WYMIARY: 740x490x960/1370 | TABELA 47 | 1
31. | Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | TABELA 16 | 1
32. | Stolik opatrunkowy 1 blatowy - Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 750x650 mm. | TABELA 48 | 1
33. | Stacja dokująca + 6 pomp strzykawkowych | TABELA 21 | 1
34. | Urządzenie do ogrzewania płynów | TABELA 19 | 1
35. | Monitor funkcji życiowych mobilny | TABELA 22 | 1
36. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
37. | Fotel laryngologiczny | TABELA 23 | 1
38. | Kozetka lekarska | TABELA 24 | 1
39. | Lampa czołowa laryngologiczna zasilana na akumulatorki AAA posiadająca zintegorwane gniazdo ładowania bez konieczności wyjmowania akumulatorów z lampy. Zamocowane lusterka dające jasne i zimne światło. Opaska czołowa z możliwością czyszczenia i dezynfekcji, regulowana. Możliwość regulacji pola zabiegowego (diagnozowanego), ruchome ramię. Biała dioda o mocy 1W i temperaturze barwowej 4000K | bez tabeli | 1
40. | Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | TABELA 16 | 1
41. | Lampa zabiegowa mobilna | TABELA 5 | 1
42. | Piła oscylacyjna - do gipsu, oscylacje: 6500 - 24000 / minutę, moc 500W, kabel 5m, wyposażona w tarczę o średnicy 50 mm i o średnicy 65 mm | bez tabeli | 1
43. | Stół chirurgiczny - Stół operacyjny uniwersalny (elektrohydrauliczny napęd funkcji regulacji wysokości, przechyłów wzdłużnych i bocznych, oparcia pleców, poziomowania leża, przesuwu wzdłużnego blatu, funkcji flex i reflex, blokowania stołu, blat 4-segmentowy, zasilanie bateryjne, regulacja podnóżków przy pomocy sprężyn gazowych, regulacja podgłówka mechaniczna), wieszak kroplówki, podpórka ręki | TABELA 7 | 1
44. | Stolik zabiegowy - wózek zabiegowy z szufladami, konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo, blat tworzywowy | TABELA 38 | 1
45. | Wanna do dezynfekcji - pojemność 10 litrów, wykonana z polipropylenu, odporna na odbarwienia pod wpływem środków dezynfekcyjnych, podziałka na ściance działowej, pokrywa oraz wewnętrzne sito do mniejszych narzędzi, wymiary około 400x300x180 mm | bez tabeli | 1
46. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
47. | Stół do gipsowania z szafką - Stół do opasek gipsowych, z szafką. Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stół wyposażony w jedną komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną po lewej stronie stołu. Wymiary komory (dłxszerxwys) w mm: 450x450x150. Wszystkie boki zagłębione. Stół zabudowany szafką z prawej strony, o długości 1000 mm. Szafka z drzwiami otwieranymi skrzydłowo. Wewnątrz szafki jedna półka, czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. Stół wykonany z profili 30x30x1,2 mm oraz blachy 1,5 mm. Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół bez baterii i bez otworu pod baterię sztorcową. WYMIARY: 1400x600x850 mm | TABELA 46 | 1
48. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
49. | Stolik opatrunkowy - Stolik zabiegowo-opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiary blatu: 750x650 mm | TABELA 48 | 1
50. | Monitor funkcji życiowych mobilny | TABELA 22 | 1
51. | Oczyszczacz powietrza - Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna | TABELA 25 | 1
52. | Wózek transportowo-obserwacyjny przezierny | TABELA 16 | 1
53. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
54. | Ramka do zdjęć rentgenowskich elektroniczna - Negatoskop dwuklatkowy | TABELA 26 | 1
55. | Laryngoskop światłowodowy | TABELA 53 | 2
56. | Ssak mobilny | TABELA 20 | 1
57. | RTG z ramieniem C | TABELA 12 | 1
58. | Defibrylator | TABELA 1 | 1
59. | Monitor funkcji życiowych mobilny | TABELA 22 | 1
60. | Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | TABELA 16 | 1
61. | Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | TABELA 37 | 1
62. | Stacja dokująca + 6 pomp strzykawkowych | TABELA 21 | 1
63. | Kardiostymulator zewnętrzny | TABELA 10 | 2
64. | Aparat EKG na wózku | TABELA 4 | 1
65. | Lampa operacyjna sufitowa - Lampa operacyjna pojedyńcza diodowa, kopuła główna z natężeniem 160.000 lux i regulacją temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 5000 K, średnica kopuły 76cm | TABELA 6 | 1
66. | Oczyszczacz powietrza - Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna | TABELA 25 | 1
67. | Wideolaryngoskop | TABELA 36 | 1
68. | Podnośnik dla pacjentów - podnośnik transportowy do 175 kg | TABELA 45 | 1
69. | Wózek siedzący dla pacjentów | TABELA 54 | 10
70. | Wózek siedzący dla osób otyłych | TABELA 55 | 5
71. | Wieszak kroplówek mobilny - z 2-ma haczykami - z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą; średnica podstawy: 600 mm- kolumna zewnętrzna z rury ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, o średnicy 25 mm- kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm- głowica (na 2 haczyki) ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | bez tabeli | 15
72. | Wózek leżący wielofunkcyjny przezierny | TABELA 2 | 6
73. | Deska ratunkowa z kompletem pasów, dla dorosłych wykonana z toworzywa polietylenowego, unosi się na powierzchni wody, zgodna z dyrektywą o wyrobach medycznych, wyposażona w stabilizator głowy oraz komplet czterech pasów bezpieczeństwa w kolorze czarnym. Długość 184 cm, szerokość 45 cm, grubość 6 cm. | bez tabeli | 2
74. | Pasy przymusu bezpośredniego | TABELA 52 | 2
75. | Mobilny aparat RR na stojaku, kliniczny ciśnieniomierz, Zakresy mierzonego ciśnienia i pulsu: ciśnienie skurczowe: 60-255 mmHg, ciśnienie rozkurczowe: 30-200 mmHg, puls: 40-200 bpm. 4 calowy czytelny ekran LCD, szybki odczyt - już po 30-40 sekundach, tryb uśredniania wyniku - dla zastosowań Klinicznych pozwala na uśrednienie wyniku z trzech kolejnych pomiarów (interwał możliwy co 15, 30, 45 lub 60 sekund) - wyeliminowanie tzw. efektu białego fartucha automatyczne wykrywanie arytmii. w zestawie 2 mankiety: dla dorosłych - rozmiar M dla obwodów 22-32 cm, dla dorosłych duży - rozmiar L/XL dla obwodów 32-52 cm | bez tabeli | 2
76. | Łóżko bariatryczne | TABELA 3 | 1
77. | Łóżko do Intensywnej Opieki z wyposażeniem | TABELA 14 | 2
78. | Sprzęt drobny (4 ślizgi płachtowe, urządzenie rolkowe) - pokrowiec wykonany z nylonu, wyściółka z polietylenu. Możliwość prania. Wymiary: 100x41 cm - 1 sztuka, 150x43 cm - 1 sztuka, 152x87 cm - 1 sztuka, 205x105 cm - 1 sztuka | bez tabeli | 4
79. | Dekontaminacja, dezynfekcja | TABELA 57 | 1
80. | Respirator transportowy | TABELA 8 | 1
81. | Respirator | TABELA 9 | 1
82. | Wózek transportowy leżący | TABELA 16 | 1
83. | Walizka / torba reanimacyjna - wykonana z wodoodpornego materiału, 1 komora główna oraz 5 kieszeni zewnętrznych, 2 kieszenie boczne. Uchwyty przy suwakach w jaskrawym kolorzr, pas nośny odpinany. Pojemność 32 litry, waga około 1,5 kg | bez tabeli | 2
84. | Szafki zabiegowe na narzędzia stojąca ze stali nierdzewnej - Szafa medyczna jednoskrzydłowa, front przeszklony. Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. WYMIARY 600x580x2000 mm | TABELA 46 | 2
Łączna wartość oferty: