Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

ZP-382-6/2025

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

Wykonawca:

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………				 (pełna nazwa)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oświadczam, że:

- oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

- system kontenerowy w zakresie systemu stabilności sterylizacji w zależności od różnych programów sterylizacji parowej walidowany jest co najmniej według normy DIN 58953 lub równoważnej. W zależności od sposobu sterylizacji, walidowanie procesów co najmniej zgodnie z normami: DIN EN 285 oraz DIN 58946-1 lub równoważnymi,

- kontenery wykonane są z anodowanych stopów aluminium i stali nierdzewnej zgodnie 
z normami DIN EN 868-8, DIN 58952-2 i DIN 58952-3 lub równoważnymi,

- wszystkie elementy systemu kontenerowego pochodzą od jednego producenta,

- kontenery zachowujące swoją sterylność przez 6 miesięcy – przetestowane zgodnie z normą DIN EN ISO 11607-1 lub równoważną,

- wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne, instrukcje obsługi 
w języku polskim dla oferowanego asortymentu,

- Wykonawca po dostawie przeszkoli personel w zakresie użytkowania, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi,

- gwarancja na oferowany asortyment wynosi 24 m-ce. W okresie gwarancji Wykonawca wykona 1 x w roku przegląd techniczny,

- Wykonawca posiada autoryzowany serwis na terenie Polski, niezależnie od serwisu producenta, czas reakcji serwisu to maksymalnie 24 godziny,

- zaoferowany asortyment jest wyrobem medycznym i posiada wpis do rejestru wyrobów medycznych.

…………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)