ZP-382-13/2025

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

**Załącznik 1B - Materac zmiennociśnieniowy 7 sztuk:**

1. Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga A-B?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 13.00cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści materac, który w strefie pięt posiada węższe komory, które umożliwiają przeprowadzenie terapii manualnej bez wypinania komór?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 10 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**.

 **Załącznik nr 1A do zapytania ofertowego**

1. Ad 1, 5,6,7 Czy Zamawiający, dopuści do przetargu wysokiej jakości materac, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, przeznaczony do stosowania jako powierzchnia wsparcia lub snu dla dorosłych pacjentów w warunkach szpitalnych oraz jako wsparcie przy zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach, wykonany z pianki poliuretanowej, pokrowiec nieprzemakalny, zmywalny, zapinany na zamek z jednej strony, możliwość dezynfekcji, osłona pokrowca wykonana z poliester powlekany poliuretanem, bez lateksu, posiadający atest niepalności, certyfikat CE.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

1. W pkt.8 , Zamawiający określił: „Potwierdzona niepalność pokrowca i pianki”. W związku z tak postawionym wymogiem rozumiemy, że Zamawiający oczekuje aby materac piankowy wykonany był w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597-1 i EN 597-2.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

………………………………………..