## NZ.261.18.2025
Zał. nr 2 do SWZ/ Zał nr 1 do umowy NZ.261.18.2025_PO ZMIANACH
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów umożliwiających wykonanie badań biochemicznych oraz jonogramów, zwanych dalej wyrobami na urządzeniach wymienionych w pkt b, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. b) dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych ze stacją uzdatniania wody, witryny chłodniczej, infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego oraz wirówki laboratoryjnej, zwanych dalej urządzeniami, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub/i zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z wymogiem sposobu pakowania asortymentu. W przypadku wyrobów pakowanych zbiorczo, na opakowaniach jednostkowych nie jest wymagane oznakowanie CE, jeśli nie jest to obligatoryjne zgodnie z przepisami prawa. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zapewnić zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wskazanej przez Zamawiającego: RIQAS RQ 9112, RQ 9114, RQ 9164, RQ 9129, b) dostarczyć i zainstalować infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego zgodnie z ilościami i warunkami określonymi w Tabeli nr 4 oraz zapewnić na czas trwania umowy wszystkie niezbędne do jej funkcjonowania materiały zużywalne i eksploatacyjne (tonery, bębny do drukarek), c) podłączyć urządzenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego oraz uruchomić transmisje danych, d) zapewnić aktualizację i obsługę serwisową Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego do końca trwania niniejszej umowy, e) zapewnić obsługę techniczną i serwisową infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego przez cały okres trwania umowy, f) zainstalować, konserwować i serwisować przez cały czas trwania umowy stacje uzdatniania wody będące integralną częścią analizatorów, g) zainstalować, konserwować i serwisować przez cały czas trwania umowy witrynę chłodniczą o pojemności 350 litrów oraz wirówkę laboratoryjną, h) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzeń, i) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatorów biochemicznych na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii w dni robocze oraz przegląd serwisowy raz w roku w okresie obowiązywania umowy. 6. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ** ……………………………………………………….. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. Zamawiający dopuszcza aby przedmiotu zamówienia w zakresie nazwy opisany był w języku angielskim, przy czym w sposób czytelny za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ** ……………………………………………………….. ** wypełnia Wykonawca. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia (36 m-cy) Odczynniki do wykonania badań biochemicznych: | Jednostka miary | Ilość (36 m-cy) | Wielkość opakowania handlowego (ilość jm w opakowaniu) | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT -Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy;
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | AST(Transaminaza asparginianowa) | test | 157000
2. | ALT (Transaminaza alaninowa) | test | 165000
3. | CPK (Kinaza kreatyninowa ) | test | 6300
4. | CK-MB (Kinaza kreatyninowa – izoenzym sercowy) | test | 1000
5. | LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) | test | 34000
6. | ALK P (Fosfataza alkaliczna) | test | 26000
7. | CHOLESTEROL | test | 36000
8. | TRÓJGLICERYDY | test | 36000
9. | HDL-CHOLESTEROL | test | 28000
10. | WAPŃ | test | 53000
11. | FOSFOR | test | 36000
12. | ŻELAZO | test | 19000
13. | TIBC (W POSTACI UIBC) CAŁKOWITA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA | test | 13500
14. | KWAS MOCZOWY | test | 40000
15. | POTAS (K) | test | 280000
16. | MOCZNIK | test | 170000
17. | KREATYNINA | test | 300000
18. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | test | 120000
19. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | test | 10000
20. | MAGNEZ | test | 33000
21. | AMYLAZA | test | 12000
22. | GGT (Gammaglutamylotrans-peptydaza) | test | 33000
23. | BIAŁKO CAŁKOWITE | test | 27000
24. | BIAŁKO W MOCZU I PMR | test | 7500
25. | ALBUMINY | test | 22000
26. | (ASO) ANTYSTREPTOLIZYNA 0 | test | 1200
27. | RF (CZYNNIK REUMATOIDALNY) | test | 2400
28. | CRP (BIAŁKO CEREAKTYWNE, WYSOKOCZUŁE) | test | 200000
29. | KWAS MLEKOWY | test | 7500
30. | HBA1C (HEMOGLOBINA GLIKOWANA) | test | 19500
31. | GLUKOZA | test | 120000
32. | MIKROALBUMINA | test | 6000
33. | ETANOL | test | 6500
34. | DOPEŁNIACZ C3 | test | 1000
35. | DOPEŁNIACZ C4 | test | 1000
36. | PARACETAMOL | test | 3000
37. | AMONIAK | test | 1800
38. | KWASY ŻÓŁCIOWE | Test | 1560
39. | CHLORKI | Test | 4500
40. | SÓD (NA) | Test | 280000
41. | HAPTOGLOBINA | Test | 1200
42. | VANKOMYCYNA | Test | 2400
43. | KWAS WALPROINOWY | Test | 1200
44. | LDL bezp. | Test | 3600
45. | LIPAZA | Test | 12000
46. | AAT (alfa1-antytrypsyna) | Test | 1200
47. | CERULOPLAZMINA | Test | 1200
48. | ACE | Test | 600
49. | APO A | Test | 1500
50. | LIPOPROTEINA a | Test | 1500
12 | CERULOPLAZMINA | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
13. | [6 empty] | 0 | 0
14. | ACE | Test | 500 |  |  |  | 0 | 0
15. | [6 empty] | 0 | 0
16. | APO A | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
17. | [6 empty] | 0 | 0
18. | LIPOPROTEINA a | Test | 300 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Kalibratory, materiały kontrole, materiały zużywalne i akcesoria potrzebne do wykonania badań biochemicznych na podaną w poz. 1-50 Tabeli nr 1 ilość testów (WYPEŁNIA WYKONAWCA) | Jednostka miary | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 7=5x6 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 9=7+8 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 10=9/5 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
[5 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy ( m-ce) |  | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 36 m-cy dzierżawy 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) za 36 m-cy dzierżawy 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy (rynkowa) | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Analizator biochemiczny ze stacją uzdatniania wody – główny Analizator biochemiczny ze stacją uzdatniania wody – pomocniczy | 36
2. | Infrastruktura techniczna do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego- | 36
3. | Witryna chłodnicza | 36
4. | Wirówka laboratoryjna | 36
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (wyrobów i urządzeń):
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe |  |  | 6: Wartość wymagana
1 | 2
I | Analizator główny i pomocniczy do wykonywania badań biochemicznych, witryna chłodnicza i wirówka laboratoryjna, odczynniki
1. | Wieloparametrowe, nowe analizatory biochemiczne z jednostką sterującą z monitorem, umożliwiającą zarządzanie danymi, archiwizowanie danych oraz dwukierunkową komunikację z siecią systemu komputerowego. Zewnętrzny UPS z możliwością podtrzymania pracy analizatorów w przypadku awarii zasilania przez 15 minut.
2. | Analizatory z możliwością zdalnej komunikacji z serwisem.
3. | Wydajność części fotometrycznej analizatora głównego : minimum 1000 ozn./godz., pomocniczego 300 ozn./godz bez ISE
4. | Metody pomiaru biochemii : fotometria mono i bichromatyczna, punktu końcowego, kinetyczna, enzymatyczna. Tryb pracy „pacjent po pacjencie”
5. | Praca całodobowa, możliwość stałego dostawiania prób badanych i odczynników oraz badań CITO bez przerywania ciągłości pracy analizatorów.
6. | Identyfikacja próbek i odczynników na pokładzie analizatorów - automatycznie bez udziału operatora na każdym etapie tej czynności.
7. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
8. | Stałe monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych.
9. | Moduł ISE stanowiący integralną część analizatora głównego o wydajności min 500 ozn/godz a w przypadku analizatora pomocniczego o wydajności 300 ozn/godz. wyposażony w pojedyncze bezobsługowe elektrody Na, K, Cl, Ref wymagające jedynie kalibracji.
10. | Całkowita ilość parametrów dostępnych jednocześnie na pokładzie analizatora łącznie z ISE: minimum 60 w przypadku analizatora głównego a w przypadku analizatora pomocniczego : minimum 40.
11. | Badania wykonywane z próbek pierwotnych w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej. Oznaczanie analitów w płynach z jam ciała w oparciu o metodykę stosowaną w surowicy.
12. | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody.
13. | Automatyczny podajnik próbek - minimum 60 miejsc w podajniku próbek w analizatorze głównym a w analizatorze pomocniczym minimum 40 w podajniku próbek.
14. | Chłodzone miejsca odczynnikowe na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta.
15. | Kuwety pomiarowe sprawdzane automatycznie przez analizator monitorujący stopień zużycia i konieczność wymiany.
16. | Wszystkie odczynniki od tego samego producenta lub zaoferowanie dwóch odczynników pochodzących od innego producenta niż reszta odczynników
17. | Możliwości analityczne analizatora : substraty, enzymy, elektrolity, białka specyficzne – zgodnie z tabelą Nr 1.
18. | Wszystkie odczynniki gotowe do użycia bez konieczności przygotowywania przed wstawieniem do analizatora.
19. | Wbudowany system kontroli jakości badań : analiza Levy-Jenings, reguły Westgarda, przedstawienie graficzne i punktowe. Automatyczna ocena wyników kontroli w czasie rzeczywistym.
20. | Możliwość załadowania do analizatora dwóch różnych serii odczynnika jednej metody z możliwością ich jednoczesnego skalibrowania i używania.
21. | Wykonawca zapewni w ofercie kontrole w ilości wystarczającej do codziennej kontroli enzymów i substratów na dwóch poziomach kontrolnych.
22. | Możliwość kalibracji odczynnika i ISE bez przerywania pracy analizatora.
23. | Automatyczne procedury konserwacyjne z zapisem historii wykonywanych procedur.
24. | Zdolność analizatora do wykrywania skrzepów w próbkach badanych.
25. | Analizatory korzystające z wody poprzez zainstalowaną, konserwowaną i serwisowaną przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy stacje uzdatniania wody, która stanowi wyposażenie każdego z analizatorów.
26. | Wykonawca zapewni w ofercie kalibratory i kontrole do wszystkich oznaczanych parametrów w ilości odpowiedniej do zaoferowanych odczynników i przedstawionej ilości badań.
27. | Współpraca analizatora z różnymi probówkami systemu zamkniętego i otwartego ( Wykonawca do dnia uruchomienia analizatora zapozna się z rodzajem stosowanych w laboratorium probówek i jeśli będzie to konieczne, dostosuje podajniki do wszystkich rodzajów stosowanych probówek )
28. | Wykonawca dostarczy pakiety startowe zawierające odczynniki i materiały niezbędne do uruchomienia obu analizatorów.
29. | Wirówka laboratoryjna w celu prawidłowego przygotowania próbek do badania z pełnym wyposażeniem, 24-30 miejsc, 1000- 5000 obrotów / minutę.
30. | Witryna chłodnicza o poj. 350 litrów.
31. | Certyfikaty CE dla analizatorów i odczynników.
II | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DO OBSŁUGI LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJĄCEGO W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ZAMAWIAJĄCEGO
32. | Wykonawca dostarczy i zainstaluje infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego w postaci : 1 serwera, 16 zestawów komputerowych z czytnikami kodów kreskowych ( jeden czytnik kodów stojący ) oraz siedmiu drukarek laserowych, w tym dwóch wysokowydajnych drukarek laserowych do drukowania wyników i jednej drukarki kodów kreskowych typu ZEBRA z podłączeniem do systemu i zapewnieniem etykiet na czas trwania umowy.
33. | Konstrukcja wykonana na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS, Windows, LINUX) muszą być kompatybilne z aktualną wersją systemu LSI w laboratorium.
34. | Architektura klient/serwer, wykorzystująca jeden ze sprawdzonych serwerów SQL.
35. | Minimalna konfiguracja serwera: komputer na 64 bitowej platformie serwerowej, minimalna liczba rdzeni procesora: 4, min 16 GB RAM, minimalna przestrzeń dyskowa: min. 2 x HDD min 1TB z uwzględnieniem redundacji, wsparcie dla wielowątkowości i wirtualizacji, DVD-RW, karta graficzna , 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod systemem LINUX.
36. | Minimalna konfiguracja stacji roboczej: procesor dwurdzeniowy lub lepszy, min. 8GB RAM HDD dowolny SATA , DVD-R/RW, karta graficzna , monitor 17”, karta sieciowa PCI Ethernet 1000. Oprogramowanie systemowe Windows XP10/11. W przypadku rozwiązania bez użycia konwerterów Ethernet /RS wymagane wolne porty RS232 w liczbie równej liczbie podłączonych analizatorów +1 ( min. 2 sztuki).
37. | Konwerter Ethernet/RS232 ( N-port ) do podłączania analizatorów. N-port 5210A (2 x RS232 ): złącze RS232 wyprowadzone w postaci gniazda DB9, 2 lub 4 porty RS-232.
38. | Czytnik kodów kreskowych podłączany przez USB, czytający kod 128, programowalny prefiks i sufiks.
39. | Dwie wysokowydajne - wspólne dla całego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - drukarki laserowe wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi (bębny, tonery) w ilości wystarczającej na cały czas trwania umowy do drukowania wyników (średnio 500 sztuk wydruków dziennie). Stanowiska robocze powinny umożliwiać wykorzystanie drukarek zgodnie z podstawową funkcjonalnością systemu.
40. | Stanowiska robocze muszą zapewnić możliwość podłączenia i transmisji danych analizatorów i sprzętu analitycznego poprzez interfejsy RS232, z możliwością podłączenia kilku (również więcej niż 2 ) analizatorów do jednej stacji roboczej.
41. | Sprzęt komputerowy należy podłączyć w uzgodnieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
42. | System musi mieć możliwość zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne.
43. | Oferta musi obejmować wdrożenie, z uwzględnieniem: - konfiguracji i podłączenia drukarek sieciowych - szkolenia z obsługi.
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 |  | 4: Stawka VAT (%); 5: Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 5: 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
3. | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem"
| Razem netto: |  |  | 4: Razem Brutto: