RZP.271.2.13.2025                                                                                                     Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich”.

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kąpielach Wielkich”.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na działkach nr geod. 49/9; 50/4; 50/1; 50/3; 49/8; 49/6 usytuowanych w Kąpielach Wielkich. Zakres robót obejmuje budowę sali gimnastycznej i łącznika wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, wentylacji mechanicznej, elektryczną oraz modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej  i powierzchniami utwardzonymi (ciągami pieszymi), przebudową istniejącej drogi wewnętrznej wraz z rozbudową o miejsca parkingowe. Obiekt należy dostosować dla osób niewidomych i słabowidzących (wejście oświetlone i oznaczone przez system oznaczeń fakturowych, na wysokości głowy nie będzie żadnych przeszkód, kontrastowo oznaczone schody z poręczami, wyposażenie sanitariatów w kontrastowych kolorach), głuchych i słabosłyszących (świetlny system powiadamiania alarmowego, pomieszczenia oznaczone w formie pisemnej) oraz z niepełnosprawnością  umysłową (czytelne i łatwe do zrozumienia oznaczenia dróg ewakuacyjnych, odpowiednia wysokość i forma umieszczenia oznaczeń dotyczących nawigacji w budynku). Finansowanie z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”.

Inwestycja zlokalizowana jest pod adresem Kąpiele Wielkie 75a, dz. nr ewid. 49/9; 50/4; 50/1; 50/3; 49/8; 49/6 obręb nr 0011 Kąpiele Wielkie, jedn. ewid. Wolbrom

Roboty wykonać zgodnie z  następującymi dokumentami:

- decyzja pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem w postaci projektu,

- Projekt wykonawczy oraz techniczny – rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Dodatkowo należy wykonać i wycenić następujące elementy nie ujęte w dokumentacji projektowej:

- opracowanie dokumentacji technicznej (technologicznej) szczegółowej do przebudowy kolidującego kabla energetycznego, wraz z uzgodnieniem przedmiotowego zakresu dokumentacji z administratorem i właścicielem sieci, oraz uzyskaniem zgody na przebudowę (zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem przebiegu przebudowy). Wykonanie robót związanych z przebudową i uzgodnioną techniczną w całym zakresie, wraz z kosztami nadzoru nad pracami przez administratora sieci i ewentualnymi opłatami za wyłączenia;

- opracowanie dokumentacji budowy przyłączy: wody, gazu, energii elektrycznej, wraz z uzgodnieniem przedmiotowego zakresu dokumentacji z administratorem i właścicielem sieci, oraz uzyskaniem zgody na budowę (zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem przebiegu).

- wykonanie przyłączy: wody, gazu, energii elektrycznej w całym zakresie, wraz z kosztami nadzoru nad pracami przez administratora sieci i ewentualnymi opłatami za wyłączenia;

- Sporządzona oferta musi być zgodna z SWZ.

- Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w cenie oferty należy uwzględnić i wycenić wszelakie elementy materialne i niematerialne (w tym niewymienione przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach), mogące wpłynąć na prawidłowe i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia oraz cenę oferty.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny być dostosowane co do jakości, mając na uwadze intensywność ich użytkowania w miejscach publicznych. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym oraz przedłoży do akceptacji z kolorystykę materiałów wykończeniowych.

- Zamawiający zastrzega: możliwość zmiany koloru elewacji, wyboru rozkładu kolorów na elewacji, zastosowanie boniowania (jeżeli dotyczy), a także wyboru kolorów innych montowanych lub wykonywanych elementów.

- Wykonawca zobowiązany jest do reperacji ubytków powstałych w wyniku demontażu i montażu elementów instalacji, wykonania wyprawy oraz ujednolicenia kolorystycznego powierzchni.

- Wykonawca zobowiązany jest do reperacji ubytków powstałych na elewacji w wyniku wykonania robót przygotowawczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do demontażu istniejących elementów instalacji i urządzeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania nowych instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji materiałów z rozbiórek i uporządkowania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BiOZ jeśli jego wykonanie okaże się konieczne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i utrzymywania na koszt własny terenu budowy wraz 
z jego zapleczem,

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienie bezpiecznych warunków poruszania się w obrębie realizowanych robót, tj. bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie (wygrodzenia), wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy bezpośrednich prac budowlanych oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych.

- Zamawiający informuje, że budynek ZS-P w Kąpielach Wielkich jest  obiektem czynnym i takim musi pozostać podczas całego okresu prowadzenie robót. Przed rozpoczęciem newralgicznych (uciążliwych) robót, Wykonawca zobligowany będzie do ustalenia harmonogramu zajęcia poszczególnych pomieszczeń 
z Zamawiającym lub dyrektorem  Szkoły.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wykonane roboty przynajmniej na okres, 
o którym mowa w SWZ.

- Tam, gdzie w zapisach Specyfikacji Warunków Zamówienia czy w którymkolwiek z załączników do SWZ został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie
z art. 99 ust. 5 ustawy pzp dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych, itp.),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji, itp.),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów, itp.),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja, itp.),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w dokumentacji przetargowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym wszystkie dokumenty odbiorowe, instrukcję użytkowania obiektu ze wskazaniem właściwej technologii, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn.zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy i dalsi podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót wynikające z przedmiarów robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na umowę o pracę zostały szczegółowo określone we projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 5 
do SWZ.

- Zamawiający powierzy zarządzanie, koordynowanie, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego inspektorowi nadzoru inwestorskiego, w celu wykonania zadania zgodnie z niniejszym  opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy robót w ustalonym w umowie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów oraz  robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania całego procesu budowlanego zadania w tym sporządzania zapisu audiowizualnego poprzez zamieszczenie kamer, a następnie podłączenie ich do monitoringu miejskiego i zapisywaniu danych (dotyczy pomieszczeń i terenów na  których  prowadzone będą prace).

- Zamawiający doszczegóławia zapisy projektu i przedmiarów w następujący sposób:

-	Budynek zgodnie z dokumentacją należy posadowić na gruncie rodzimym I warstwa geotechniczna -glina pylasta, poniżej warstwy nasypu niekontrolowanego. Warstwy posadzkowe budynku również należy wykonać  na warstwie nośnej gruntu, usuwając grunt nasypowy oraz zastępując go  warstwą piasku zasypowego. Wskaźnik zagęszczenia piasku minimum Is=0,95,

-	podłoga sportowa: należy przyjąć do wyceny podłogę sportową dla systemu typ 3 (A3) wg normy PN EN 14904 lub równoważnej, wykończoną wykładziną PCV, ruszt systemowej podłogi sportowej należy wykonać z drewna konstrukcyjnego lub sklejki konstrukcyjnej w klasie wynikającej z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla rozwiązania przyjętego systemuu podłogi sportowej wskazanego przez producenta podłogi, na spełnienie wymagań dla podłogi należy przedstawić stosowne oświadczenie producenta podłogi, podłoga sportowa powinna stanowić systemowe rozwiązanie producenta i być objęta  jego gwarancją,

-	w wycenie należy uwzględnić przeglądy oraz serwisy urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi przez cały okres trwania gwarancji.