## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1 wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Pojemność/ rozmiar | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock 1 ml, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,01 ml mechanizm zapobiegajacy niekontrolowanemu wysunięciu tłoka, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 1 ml | szt. | 4500
2 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,1 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 3 ml | szt. | 17000
3 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 5 ml | szt. | 16000
4 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 0,2 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 10 ml | szt. | 16000
5 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 20 ml | szt. | 10000
6 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock - 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 30 ml | szt. | 10000
7 | Strzykawka 3-częściowa, jałowa, końcówka luer-lock -60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie co 1 ml do 60 ml, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne), jednorazowego użytku, kompatybilność z lekami cytotoksycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta. |  | 60 ml | szt. | 20000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków cytotoksycznych z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych z filtrem odpowietrzającym 0,2μm i filtrem cząsteczkowym 5 μm zawierający standardowy kolec zaopatrzony w zintegrowany zawór bezigłowy z możliwością dezyndekcji. Otwarcie zaworu następujące przez podłączenie strzykawki luer-lock lub luer; zawór zamykający się automatycznie po odłączeniu strzykawki. |  | szt. | 12000
2 | Aplikator do pobierania lub wstrzykiwania leków z/do fiolek lub pojemników wielodawkowych z filtrem powietrznym 0,45μm, zatrzymującym bakterie, z wbudowaną zastawką uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączaniu strzykawki, bez lateksu i PCV, do produkcji żywienia pozajelitowego |  | szt. | 10000
3 | Uniwerslany koreczek Combi z końcówkami męską i żeńską. Czerwony. |  | szt. | 35000
4 | Podstawowy aparat do przetoczeń leków cytotoksycznych, do infuzji grawitacyjnych z membraną Air-Stop i filtrem PrimeStop, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, filtr 15 μm, wytrzymałość ciśnieniowa do 2 bar, końcówka Luer-Lock, niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, niezawierający PCV, jałowy zgodny z DIN ISO EN 8536-8. Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 500
5 | Podstawowy aparat do przetoczeń leków cytotoksycznych, do infuzji ciśnieniowych z membraną Air-Stop i filtrem PrimeStop, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, filtr 15 μm, wytrzymałość ciśnieniowa do 2 bar, końcówka Luer-Lock, niezawierający DEHP, niezawierający lateksu, jałowy zgodny z DIN ISO EN 8536-8. Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 2000
6 | Osłonki na worki infuzyjne o pojemności 500ml zawierające leki światłoczułe, koloru żółtego. Rozmiar: 30 cm x 17cm (+/- 1 cm) |  | szt. | 40000
7 | Koreczki zamykające porty płynów infuzyjnych z luer-lock. |  | szt. | 40000
8 | Osłonka na port iniekcyjny dla worków z żywieniem pozajelitowym typu Aminomix, trwałe zabezpieczenie portu po dodaniu leku, kolor czerwony. |  | szt. | 4000
9 | Osłonka na port iniekcyjny dla worków typu Viaflo, trwałe zabezpieczenie portu po dodaniu leku, kolor niebieski. |  | szt. | 4000
10 | Łącznik umożliwiający przetaczanie płynu ze strzykawki do strzykawki. |  | szt. | 2000
11 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej dł. 150 cm, bursztynowy, jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny. |  | szt. | 2000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3 wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Aparat podłączeniowy do leków cytotoksycznych, światłoczułych, koloru bursztynowego, transparentny. Zestaw z bolcem, z odpowietrzeniem automatycznym. Długość drenu 38 cm, średnica wewnętrzna drenu 3mm, pojemność wypełnienia 3 ml, zawierający zawór bezigłowy (szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h. Zawierający 2 zaciski zatrzaskowe, złącze typu luer-lock, nakładke z hydrofobowym filtrem wlotu powietrza, z zastawką antyzwrotna. Niezawierający DEHP, PCV, latexu. Produkt sterylny. Apirogenny. |  | szt. | 30000
2 | Zestaw podłączeniowy światłoczuły, z filtrem 0,2 μm służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy. Długość całkowita 55 cm, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, 2 zaciski na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z pozostałymi pozycjami gwarantujący szczelność po połączeniu. |  | szt. | 10000
3 | Strzykawki na stałe połączone z zamkniętym męskim złączem typu Luer i skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowania i podawania leków w szczególności z lekami niebezpiecznymi i cytotoksycznymi. Zapewniające system bezigłowy, strzykawki 3-częściowe, złącze męskie typu Luer z koreczkiem PushFit. Produkt niezawierający lateksu, DEHP i PCV. Pakowane sterylnie, jednostkowo, o pojemności 60 ml. |  | szt. | 8000
4 | Strzykawka 50/60 ml do pomp infuzyjnych z końcówką Luer Lock; do leków światłoczułych; sterylna, niepirogenna; Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem, kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka; skala jednostronna przedłużona w stosunku do pojemności nominalnej [50/60 ml], czytelna i trwała; podziałka skali wycechowana w mililitrach (precyzyjna skala co 1 ml do 60ml); wkalibrowana w pompy infuzyjne. Pod pojęciem „wkalibrowane” Zamawiający rozumie strzykawki wymienione w oryginalnej instrukcji użycia pomp infuzyjnych; Logo producenta i typ strzykawki na cylindze dla identyfikacji w menu pompy bez opakowania, opakowanie jednostkowe typu blister-pack, o pojemności 50-60 ml. |  | szt. | 2000
5 | Strzykawka do tuberculiny 1 ml z iglą 25G5/8 – 0,5x16mm, ostrze standard, skala co 0,01ml. Cylinder i tlok wykonane z polipropylenu, natluszczone olejem silikonowym. Wyraźna czytelna skala, trwała, niezmywalna. Rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki o płynnym przesuwie z uszczelką niezawierającą lateksu. |  | szt. | 4000
6 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18G; 1,2 x 40 mm, z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń, z ostrzem ściętym pod kątem 40°, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z przezroczystą poliwęglanową nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym - wyraźnie widocznym, w celu łatwego rozróżnienia tępej igły do pobrań z filtrem . Nasadka nie krótsza niż 2,5 cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki, jałowa - sterylizowana R. |  | szt. | 10000
7 | Igła 18G; 1,2 x 30 mm, jednorazowa, jałowa, iniekcyjna, luer-lock, apirogenna, do rozpuszczania i pobierania leków. |  | szt. | 32000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji, nasączone alkoholem izopropylowym. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70g/m² skład: 70% izopropanol Wyrób medyczny klasy I Opakowanie zbiorcze: 100 szt., saszetki łączone podwójnie (mokry + mokry) rozmiar 9 x 12 cm |  | szt. | 5000
2 | Specjalistyczne gaziki do dezynfekcji, nasączone alkoholem izopropylowym. Wykonane z wysokogatunkowej włókniny, mieszanka celulozy, poliestru i wiskozy, gramatura 70g/m² skład: 70% izopropanol Wyrób medyczny klasy I Opakowanie zbiorcze: 100 szt., saszetki łączone podwójnie (mokry + suchy) rozmiar 9 x 12 cm |  | szt. | 5000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5 wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Adapter do fiolki do rozpuszczania leków i wyrównywania ciśnienia w systemie zamkniętym. Do fiolek o średnicy 20 mm. Zamknięty system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Posiadający plastikową igłę umożliwiającą maksymalne pobranie leku z fiolki, podwójną membranę elastomerową gwarantującą suche połączenia, rozszerzającą się komorą zewnętrzną o objętości 100 ml. Zabezpieczający przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji. Bez PCV. |  | szt. | 1400
2 | Bezigłowe urządzenie do bezpiecznego przenoszenia leków w strzykawce z końcówką luer lock. Urządzenie (łącznik), umożliwiające pobranie roztworu leku cytotoksycznego z fiolki, bezpieczne przeniesienie w strzykawce i dodanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, tworząc zamknięty, szczelny system, posiadający elastomerowe membrany. Bez PCV. Przyrząd posiadający mechanizm uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki. |  | szt. | 700
3 | Urządzenie dostępowe do linii infuzyjnej Urządzenie umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym. Działające w systemie podwójnych elastomerowych membran. |  | szt. | 700
4 | Łącznik międzystrzykawkowy w systemie zamkniętym. Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusow. Łączniki posiadające jednoelementową, silikonową membraną z gładką powierzchnią do dezynfekcji, prosty tor przepływu, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw niezawierający lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. |  | szt. | 600
5 | Bezigłowy przyrząd z kolcem standardowym do przygotowywania i pobierania cytostatyków z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad odpowiedniej dezynfekcji. Wolny od lateksu i PCV. |  | szt. | 10000
6 | Bezigłowy przyrząd z mikro kolcem do przygotowywania i pobierania cytostatyków z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne, aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem mikro, wzdłużnie ściętym do połowy swej długości, z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugi w połowie jego długości. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny 0,2 µm i filtr cząsteczkowy 5µm oraz samouszczelniający się i samodomykający zawór bezigłowy zapobiegający wyciekowi leku. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Wolny od lateksu i PCV. |  | szt. | 10000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 6
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Serweta jałowa dwustronna z włókniny syntetycznej niepylącej, absorpcyjnej, wodoszczelnej. Rozmiar: dł. x szer. 35 x 45 cm (+/- 1 cm) |  | szt. | 1000
2 | Serweta jałowa dwustronna z włókniny syntetycznej niepylącej absorbcyjnej wodoszczelnej samoprzylepna o wymiarach dł. x szer. 45 x 75 cm (+/- 1 cm) |  | szt. | 1000
3 | Fartuch włókninowy pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, do przygotowywania cytostatyków, jednorazowy, jałowy, rozmiar: S, M, L, XL, XXL. |  | szt. | 200
4 | Włókninowe maski ochronne, trójwarstowe z elastyczną gumką. |  | szt. | 600
5 | Czepek ochronny, okrągły, jednorazowy, z przewiewnej włókniny polipropylenowej, wykończony gumką. |  | szt. | 200
6 | Czepek ochronny męski, jednorazowy, z przewiewnej włókniny polipropylenowej, wiązany. |  | szt. | 600
7 | Ochraniacz na obuwie z gumką, jednorazowy, z włókniny wytrzymałej na zrywanie mechaniczne. |  | szt. | 200
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 7 wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Sterylny kombinezon ochronny bez kaptura, ze szwami lamowanymi, z elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz gumką w pasie. Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy ISO-4/5, A i B wg GMP oraz jednocześnie: - Spełniający wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC - Spełniający wymagania dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: *Typ 5: Odporność na przeciek drobnych cząstek do wnętrza ubioru – badanie wg normy EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 *Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034:2005+A1:2009) EN 14126:2003 – Odporność materiału na przenikanie czynników biologicznych Właściwości mechaniczne: -odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >10 cykli -wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli -odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >5 N -wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >30 N -materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania, - odporny na przenikanie typowych cytostatyków (nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) - szwy lamowane wykonane od wewnętrznej strony, dodatkowo zabezpieczone materiałem, aby wzmocnić ochronę. - elastyczna pętelka na kciuk wykonana z włókniny. - elastyczne mankiety rękawów i nogawek. - zamknięcie z przodu kombinezonu na zamek błyskawiczny przykryty patką - zwalidowany system podwójnego pakowania w celu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń - rozmiar S-XXL Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 3000
2 | Sterylny kaptur ochronny z trokami, -środek ochrony indywidualnej kategorii I -lamowane szwy -regulacja systemu wiązania, możliwość dopasowania do rozmiaru głowy -zwalidowany system podwójnego pakowania -materiał kaptura wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4 s) - odpowiedni do użycia w pomieszczeniach o klasie czystości GMP AiB, ISO 4/5, klasa 10/100 -poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) -dostępny w uniwersalnym rozmiarze Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 3000
3 | Wysoka osłona na obuwie -lamowane szwy wykonane od wewnętrznej strony. Gumka w tunelu na wysokości kolana. -materiał kombinezonu wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 45 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 wynik 4s) -troki do wiązania wokół kostki. -podeszwa antypoślizgowa -przetwarzana w czystych warunkach i sterylna -poziom zapewnienia sterylności SAL 10-⁶ (ISO 11137-1) -odpowiednia do użycia w pomieszczeniach o klasie czystości GMP A i B, ISO 4/5 -rozmiar: S-XL Środek ochrony indywidualnej kategorii I Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 3000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 8
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw 2-drożny dla urządzenia Grifill do przygotowywania terapii dożylnych - jednorazowy zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu dla urządzenia do przygotowywania sterylnych roztworów dożylnych, - zestaw podłączony jest z urządzeniem dozującym umożliwiając precyzyjne dozowanie dwóch różnych roztworów źródłowych do jednego pojemnika końcowego tj. worki, strzykawki, pompa elastomerowa, - elementy zestawu połączone ze sobą: strzykawka, 6-kierunkowy dystrybutor, rurki prowadzące roztwory do dozowania, worek na odpady, łącznik żeński typu luer, - materiały wykonania elementów zestawu: 1. Worek na odpady: worek - plastyfikowany PCV z TOTM; rurka - plastyfikowany PCV z DEHP, 2. Strzykawka: tłok - syntetyczny elastomer; tłok nurnikowy - polipropylen; cylinder - polipropylen, 3. Rurki: PVC plastyfikowany DEHP 4. 6-kierunkowy dystrybutor: PCV 5. Męski/ żeński łącznik: PCV - zestaw pakowany indywidualnie w worki papierowo-foliowe (PET-PP). - wyrób medyczny klasy I sterylny. |  | szt. | 600
2 | Zestaw 6 do 1 dla urządzenia do przygotowywania terapii dożylnych - jednorazowy zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu dla urządzenie do przygotowywania sterylnych roztworów dożylnych i odpowiednim wyposażeniem do ciągłego dozowania tego samego roztworu z 6 różnych fiolek do pojemnika końcowego, - zestaw przeznaczony do łączenia do max. 6 fiolek o równej lub różnej wielkości zawierających ten sam roztwór z zestawem dwukierunkowym umożliwiając ciągłe dozowanie roztworu zawartych w fiolkach do pojemnika końcowego bez konieczności wymiany opróżnionej fiolki, - elementy zestawu: sześć kolców ( w tym jeden z z filtrem powietrza 0.2 μm), rurki PVC do odprowadzania roztworu; pięć zacisków na rurkach; żeńskie złącze luer-lock, - filtr powietrza 0.2 μm w jednym z kolców składający się z hydrofobowej membrany o użyteczności powierzchni filtrującej 1,25 cm2, - materiały wykonania elementów zestawu:. Kolec + filtr + zatyczka: - Kolec: ABSD - Filtr obudowa: ABS - Membrana filtra: PTFE - Zatyczka: polietylen - tłok: syntetyczny elastomer - tłok nurnikowy: polipropylen - cylinder: polipropylen Rurki: PVC plastyfikowany DEHP Zaciski: polipropylen Żeński łącznik luer lock: sztywny PCV - zestaw pakowany indywidualnie w opakowanie papierowo-foliowe (PET-PP), - zestawy pakowane w karton zbiorczy po 25 szt. - wyrób medyczny klasy I sterylny. |  | szt. | 600
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 9
Załącznik Nr 2/9
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 9
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Maska ochronna, przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami, zgodnie z zharmonizowanym standardem PN/EN 149:2001, posiadająca trójpanelową budowę, regulowany klips na nos, posiadająca zawór oddechowy umożliwiający swobodne oddychanie, stanowiąca ochronę podczas przygotowywania cytostatyków, posiadająca wbudowany filtr FFP3. Dopuszcza się normy równoważne. |  | szt. | 3500
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zdanie Nr 10
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 10
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 250 ml, sterylny, wykonany z E.V.A bez lateksu i winylu, z 3 przewodami do napełniania z zaciskiem jednorazowego napełniania i łącznikiem luer-lock |  | szt. | 10000
2 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 500 ml, sterylny, wykonany z E.V.A bez lateksu i winylu, z 3 przewodami do napełniania z zaciskiem jednorazowego napełniania i łącznikiem luer-lock |  | szt. | 2000
3 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 1000 ml, sterylny, wykonany z E.V.A bez lateksu i winylu, z 3 przewodami do napełniania z zaciskiem jednorazowego napełniania i łącznikiem luer-lock |  | szt. | 2000
4 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 2000 ml, sterylny, wykonany z E.V.A bez lateksu i winylu, z 3 przewodami do napełniania z zaciskiem jednorazowego napełniania i łącznikiem luer-lock. |  | szt. | 8000
5 | Worek do żywienia pozajelitowego o pojemności 3000 ml, sterylny, wykonany z E.V.A bez lateksu i winylu, z 3 przewodami do napełniania z zaciskiem jednorazowego napełniania i łącznikiem luer-lock. |  | szt. | 1000
6 | Osłonka foliowa dla roztworów światłoczułych, dla worków do żywienia pozajelitowego z otworem umożliwiającym zawieszenie, kolor zielony, zabezpieczająca worki żywieniowe przed promieniami UV. Pojemność: 100-250 ml 500-1000 ml 3000 ml |  | szt. | 24000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  | ….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 11
Załącznik Nr 2/11
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-37/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 11
wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy (podać) | Jednostka miary | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Filtr strzykawkowy sterylny do roztworów wodnych. Sterylny jednorazowy filtr strzykawkowy z membraną 0,2 µm wykonaną z celulozy octanowej (CA), pozwalający na sterylną filtrację roztworów oftalmicznych, jak krople oczne, płyny do przemywania oczu czy roztwory do szkieł kontaktowych. Sączek zapewniający usunięcie mikroorganizmów (m. in. bakterii, grzybów) i zawiesin stałych. Obudowa posiadająca z obu stron końcówki Luer: - z jednej strony do mocowania w strzykawce, - ewentualnie igły z drugiej strony. • Średnica filtra: 25 mm • Powierzchnia filtracyjna: 4,9 cm2 • Szybkość filtracji: 23 ml/min/cm2 • Uwagi: Jednorazowego użytku • Membrana: Celuloza octanowa (CA) 0,2 µm • Maksymalna temperatura robocza 50°C • Maksymalne ciśnienie filtracyjne 80 psi |  | szt. | 600
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
….....................................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)