31 Baza Lotnictwa Taktycznego

cz.p.o. Dowódca

płk Radosław ŚNIEGÓŁA

31BLT-SZPUBL.2612.2025

Poznań, …. kwietnia 2025 r.

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot. postępowania na: „DOSTAWA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH”

ZP 14/III/25

W dniu 09.04.2025 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem o treści:

PYTANIE do zadania nr 9:

Poz. 6 Zamawiający wymaga zaworu elektromagnetycznego z uszczelnieniem NBR i temperaturze do 120 st. c Natomiast zawory maja parametry dla :

- Materiał uszczelnienia: NBR,

| Temperatura medium, maks. [°C] | 90 °C |
| --- | --- |

A dla : - Materiał uszczelnienia: EPDM,

| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| --- | --- |

Para niskociśnieniowa, 4 bar: Maks. 140°C.

Prosimy o wskazanie stosownego  uszczelnienia NBR czy EPDM i przypisanej do niego temperatury

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zaworu elektromagnetycznego z uszczelnieniem NBR, temperatura medium max. 90*C.

PYTANIE do zadania nr 10:

Poz. 12 Czy Zamawiający dopuszcza drążek prysznicowy o długości 105-180 cm?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza drążek do zasłonek prysznicowych o długości przed rozciągnięciem od 105-110 cm i długości po rozciągnięciu od 180-185 cm.

PYTANIE do zadania nr 12:

Poz. 2 Producent wycofał zawór o numerze 136.706.00.3. Prosimy o dopuszczenie zaworu do spłuczki 3/8” o numerze 136.705.00.3?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zawór do spłuczki 3/8” o numerze katalogowym 136.705.00.3.

PYTANIE do zadania nr 14:

Poz. 2 Czy bateria umywalkowa wysoka ma być z wylewką stałą czy z wylewką obrotową?

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza baterie umywalkowe ścienne standard o długości wylewki 115-200 mm?

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza baterię zlewozmywakową stojąca o wysokości 240-350 mm?

Poz. 5 Czy bateria natryskowa dwuuchwytowa ma być w komplecie z wężem, słuchawką i uchwytem punktowym?

ODPOWIEDŹ:

Poz. nr 2 – bateria umywalkowa wysoka ma być z wylewką stałą.

Poz. nr 3 – zamawiający dopuszcza baterie umywalkowe ścienne standard o długości wylewki 115-200 mm.

Poz. nr 4 – zamawiający nie dopuszcza baterii zlewozmywakowej stojącej o wysokości 240-350 mm.

Poz. nr 5 – Bateria natryskowa ma być kompletna (z wężem, słuchawką, uchwytem, uszczelkami itp.)

PYTANIE do zadania nr 15:

Poz. 1 Brodziki wysokie nie występują z zintegrowana obudową tylko obudowa jest oddzielnie zdejmowana. Czy Zamawiający dopuszcza brodziki o wysokości całkowitej 25-27 cm i głębokości 12-15 cm z obudową zdejmowalną?

Poz.2 Czy Zamawiający dopuszcza brodziki o głębokości 4-5 cm?

Poz. 3 Czy Zamawiający dopuszcza kabiny kwadratowe 80x80 o zakresie regulacji : 78,5-79,5 cm i szerokości wejścia 38,5 cm?

Poz. 5 Czy kabina półokrągła ma mieć profil chromowany?

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuszcza umywalki 600x450?

ODPOWIEDŹ:

Poz. nr 1 – zamawiający dopuszcza brodzik z obudową zdejmowaną, brodzik o wysokości całkowitej 25-27 cm i głębokości 12-15 cm.

Poz. nr 2 – zamawiający dopuszcza brodzik o głębokości 4-5 cm.

Poz. nr 3 – zamawiający dopuszcza kabiny kwadratowe 80x80 o zakresie 78,5-79,5 cm i szerokości wejścia 38,5 cm.

Poz. nr 5 – kabina półokrągła ma mieć profil chromowy.

Poz. nr 7 – zamawiający dopuszcza umywalki 600x450.

Integralną częścią pisma jest zmieniony i aktualny formularz cenowy.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zmienia terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą w sposób następujący:

Składanie ofert: 16.04.2025r. godz. 9:00

Otwarcie ofert: 16.04.2025r. godz. 9:05

Termin związania ofertą: do 15.05.2025r.

Z wyrazami szacunku

/-/  płk Radosław ŚNIEGÓŁA

wyk. Paulina Nykiel

Dnia 10.04.2025 r.