## Tabelle1
Załącznik nr 16 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 15
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (zestawów do drenażu worka osierdziowego), zwanego dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (odpowiednio jednostkowych lub/i zbiorczych)*, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów * Zamawiający zastrzega, że sposób oznaczenia wyrobów znakiem CE (jednostkowo czy zbiorczo) musi być zgodny z ewentualnym wymogiem sposobu pakowania asortymentu, wskazanym w tabeli niniejszego załącznika (kolumna 2) Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………………. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. w op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny. Numer katalogowy wraz z kodem EAN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=11/4 | 11= 8+7 | 12
1. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego skład zestawu: -rozszerzadło i koszulka hemostatyczna typu Intradyn tear Away 6F/9F - sterican kaniula 1,3x120 mm, 18G (dwuczęściowa) - miniskalpel - pojemnik na wydzielinę 1,5 l z miarką - Łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną - omnifix strzykawka 50 ml z końcówką typu Luer lock - omnifix strzykawka 10 ml z końcówką typu Luer lock - prowadnik drutowy J3, 0,035 długości 100 cm - cewnik do drenażu typy Pigtail 7F/9F, wykonany z kontrastującego pod rtg poliuretanu, dl. 500 mm z wyprowadzeniem Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45x75 cm. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 30
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: