Załącznik nr 2A
 do Regulaminu udzielania
zamówień publicznych
 w UWM w Olsztynie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA DOSTAW I USŁUG

Przegląd serwisowy 2025r. agregatu próżniowego TEPRO AVA 250 M-DUO Szpitala Uniwersyteckiego UWM Olsztyn, przy ul.Warszawskiej 30/31, UWM Olsztyn. Zakres prac obejmuje: Przegląd okresowy roczny serwisowy agregatu próżniowego TEPRO AVA 250 M-DUO Szpitala Uniwersyteckiego UWM Olsztyn, przy ul.Warszawskiej 30/31: 1/.przegląd okresowy roczny agregatu próżniowego i zbiornika ciśnieniowego do agregatu - 1 kpl. 2/.wymiana elementów: 6 kpl. filtrów mgły olejowej, 2 kpl. wkładu filtru przeciwbakteryjnego, 3 kpl. filtru olejowego, 3/.wymiana oleju dla pomp próżniowych agregatu próżniowego, 4/. Uruchomienie ponowne agregatu próżniowego po przeglądzie serwisowym Dokonać przeglądy wg. DTR Producenta urządzeń i wykonanie docelowego ich rozruchu, przeszkolić w ich obsłudze Użytkownika. Zamawiający informuje, że wymaga od oferentów przedstawienia dokumentów poświadczających autoryzację producenta firmy do wykonywania prac serwisowych w agregatach próżni , których producentem jest firma „TEPRO”. Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia udzielając gwarancji niezawodności min. 12 miesięcy. Docelowy rozruch zespołów urządzeń wykonać w obecności inspektora Szpitala, przeszkolić w jego obsłudze Użytkownika. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa ,zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. Warunki dodatkowe: Wykonawca na własny koszt zutylizuje zużyte materiały eksploatacyjne, płyny itp., które zostaną po pracach serwisowych, - przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac, - Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot