Szczytno, 10 czerwca 2025 r.

SZP – 413/2025

PYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ 06/DZiT/25

Dotyczy: postępowania nr 06/DZiT/25 na dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Akademii Policji w Szczytnie

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r,  poz. 1320), dalej ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami  do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA:

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza wężyk 3/8 x3/8 o długości 40 cm ?

Poz. 9 Czy podane drzwiczki ABS białe  mają wymiar zewnętrzny  22x27 cm, bo producenci podają wymiar wew. otworu czyli 20x25 cm ?

Poz. 13 Obecnie zawór napełniający ½” boczny wykonywany jest z tworzywa PP . Prosimy o dopuszczenie takiego wykonania ?

Poz. 23 Czy pisząc zawór kulowy ¾ GZ Zamawiający ma  na myśli dwa gwinty zewnętrzne tj. GZ/GZ czy zawór nakrętno-wkrętny  GW/GZ ?

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuszcza przycisk do spłuczki biały bez powłoki Sanitized, gdyż taka powłoka wykonywana jest sporadycznie i pod specjalne zamówienie

Poz. 31 Jedyny dostępny brodzik emaliowany ma wysokość 135 mm Prosimy o dopuszczenie takiej wysokości czyli brodzika 80x80x13,5 cm ?

Poz. 34 Czy Zamawiający oczekuje zaworu odpowietrzającego pion 3/8 z zaworkiem stopowym ½” GZ ?

Poz. 35 Czy słuchawka prysznicowa ma być ma być okrągła, bo pojawiły się też opisy szerokość 70mm i długość 60 mm , rozmiar słuchawki : 7. Po tych parametrach trudno ustalić jaką słuchawkę Zamawiający ma na myśli ? Czy mogą być rozmiary zbliżone lub proszę podać przykładowy model

Poz. 38 Czy Zamawiający dopuszcza kompakty o zbliżonych wymiarach  i wadze , bo w katalogu producenta, a co za tym idzie w karcie katalogowej dla kompaktu 020 jest szer. 36,5 cm i wys. 74,5 cm ? Proszę podać przykładowy model

Poz. 39 Prosimy o podanie do jakiego modelu ma być wkład – rękaw filtrujacy ?

Poz. 49  Czy listwa narożna plastikowa ma być samoprzylepna czy montowana na klej ?

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu załączania kart katalogowych dla drobnych artykułów tj. pozycji 20,21, 24,28, 32,40, 41-45

ODPOWIEDZI:

Poz. nr. 6  Zamawiający  nie wyraża zgody na dostawę wężyka 3/8"x3/8" o długości 40cm, oczekuje dostawy zgodnie  z zamówieniem.

Poz. nr. 9  Drzwiczki rewizyjne białe materiał ABS 22x27cm jest wymiarem zewnętrznym drzwiczek rewizyjnych.

Poz. nr. 13 Zamawiający dopuszcza  zawór napełniający boczny 1/2''  wykonany z materiału PP.

Poz. nr. 23 Zamawiający zawór przelotowy3/4  kulowy GZ, oczekuje dostawy zaworu przelotowego 3/4 kulowy GZ/GZ .

Poz. nr. 26  Zamawiający dopuszcza przycisk spłuczki ,kolor biały ,połysk 220x150x13 mm materiał tworzywo sztuczne , bez powłoki Sanitized.

Poz. nr. 31 Zamawiający dopuszcza brodzik emaliowany 80x80 metalowy głębokość 13.5cm. , otwór spustowy na syfon 52mm.

Poz.nr. 34 Zawór odpowietrzający  pionu3/8" z zaworem stopowym 1/2" GZ  +o-rong.

Poz.nr. 35 Zamawiający określił kształt słuchawki w opisie przedmiotu , klasyczny okrągły kształt o średnicy 70mm. Przykładowy model słuchawki: Iventa Gracja .

Poz. nr. 38 Zamawiający dopuszcza  kompakt WC 020 o wymiarach  szer:64.5cm  , wysokość kompaktu:74.5cm . Przykładowy model kompaktu WC: President 148 020 3/6L z deską polipropylenową

Poz. nr. 39 Przykładowy modelem wkład -rękaw  filtrujący: Cintropur NW 500/650/800 10 mokronów.

Poz. nr. 49 Zamawiający oczekuje dostawy listwy narożnej plastikowej 50x50x1500mm materiał PCV kolor- szary, taśma samoprzylepna.

Poz. nr. 20, 21, 24, 28, 32, 40, 41, 45  Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie załączenia kart katalogowych  materiałów, karty są wymagane.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany treści SWZ 06/DZiT/25. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2.1 do SWZ 06/DZiT/25 i dodaje załącznik do postępowania jako nowy plik: Załącznik nr 2.1 do SWZ 06/DZiT/25 – ZMIENIONY FORMULARZ CENOWY –  CZĘŚĆ 1 – dostawa materiałów hydraulicznych.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/1119818   treść zapytań, wyjaśnienia oraz informację o zmianie treści SWZ.

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nie jest zmianą istotną dla sporządzenia oferty i nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, w związku z czym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

Kanclerz

Akademii Policji w Szczytnie

wz.

Henryk Tomasz Banat

wykonano w 1 egz.:

oryginał pozostaje u nadawcy

strona prowadzonego postępowania:

opr./wyk. AWW

tel. 47 733 5540