## Ośietlenie
Złącznik nr 1a. Załącznik Asortymentowo-cenowy
"Dostawa materiałów elektrycznych związanych z oświetleniem zewnętrznym na potrzeby na PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce.
Lp. | Nazwa materiału | Parametry techniczne/wymagania | jm. | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Zamówienie podstawowe |  |  |  | Zamówienie z opcji
[6 empty] | Ilość | Wartość netto (kol. 5*kol.7) [zł] | Wartość podatku VAT (kol. 8*kol.6[%]) [zł] | Wartość brutto (kol. 8+wartość podatku VAT z kol. 9) [zł] | Ilość | Wartość netto (kol. 5*kol.11) [zł] | Wartość podatku VAT (kol. 12*kol.6[%]) [zł] | Wartość brutto (kol. 12+wartość podatku VAT z kol. 13) [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Oprawa LED ozn. B | • Kształt korpusu oprawy: okrągły; • Tolerancja strumienia świetlnego: +/-7%; • Początkowa chromatyczność: (0.381, 0.379) SDCM <5; • Tolerancja zużycia energii: +/-10%; • Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw: +/-2; • SDCM: SDCM≤5; • Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h: 0,5 %; • Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; • Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 100 000 godz.: L100; • Wymienne źródło światła: Tak; • Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; • W zestawie sterownik: Tak; • Typ silnika źródła światła: LED; • Lighting Technology: LED; • Okres gwarancji: 5 lat; • Sprawność świetlna w górę: 0; • Strumień Świetlny: 9 200 lm; • Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom): 4000 K; • Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 133 lm/W; • Wskaźnik oddawania barw (CRI): 70; • Barwa źródła światła: 740 neutralna biel; • Kąt rozsyłu światła oprawy: 12° - 59° × 158°; • Typ optyki na zewnątrz: Wąski rozsył 10; • Efektywny obszar projekcji: 0,033 m²; • Średnie zużycie energii CLO: 71 W; • Współczynnik mocy (ułamek): 0.98; • Połączenie: Złączka wewnętrzna; • Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I; • Ochrona przeciwprzepięciowa • Stały strumień świetlny: Tak; • Maksymalny poziom przyciemnienia: 10%; • Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy; • Materiał reflektora: Akrylowe; • Materiał optyki: polimetakrylan metylu; • Materiał klosza/soczewki: Polimetakrylan metylu; • Materiał mocowania: Aluminium; • Kolor Korpusu: Szary; • Urządzenie montażowe: Montaż bezpośrednio na słupie do średnicy 76 mm regulowany; • Kształt klosza/soczewki: Soczewka Convex; • Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; • Całkowita wysokość: 70 mm; • Całkowita średnica: 477 mm; • Kod stopnia ochrony: IP66 ¦ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; • Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK09 ¦ 10 J; • Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: 0°; • Typ klosza: Klosz z poliwęglanu odporny na działanie promieni UV; • Oznaczenie palności: Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności; • Znak CE: Tak; • Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; • Zgodność z normą UE RoHS: Tak; • Zakres temperatur otoczenia: Od –40°C do +50°C; | szt |  | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | Słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m, malowany w kolorze RAL oprawy B | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m, malowany w kolorze RAL oprawy B | szt |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° malowany w kolorze RAL oprawy B | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt |  | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | Wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt |  | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Wysięgnik czteroramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | wysięgnik czteroramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt |  | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m | szt |  | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=5m | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=5m | szt |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V120° | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V120° | szt |  | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V180° | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V180° | szt |  | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5° | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5° | szt |  | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° | szt |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | Wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V60° | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V60° | szt |  | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Fundament prefabrykowany o wymiarach 100x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 130kg | fundament prefabrykowany o wymiarach 100x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 130kg | szt |  | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
14 | Fundament prefabrykowany o wymiarach 150x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 180kg | fundament prefabrykowany o wymiarach 150x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 180kg | szt |  | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Uziom kompletny kuty pomiedziowany St/Cu 14,2mm 6m | uziom kompletny kuty pomiedziowany St/Cu 14,2mm 6m | kpl |  | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
16 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4 | bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | m |  | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
17 | Przewód typu YDY 3x2,5 mm2 | przewód typu YDY 3x2,5 mm2 | m |  | 23 | 343 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
18 | Opaski kablowe OKi | opaski kablowe OKi | szt. |  | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | złącze słupowe izolowane kompletne | złącze słupowe izolowane kompletne | szt. |  | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
20 | Rura DVR fi50 | rura DVR fi50 | m |  | 23 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
21 | Czteropalczatka termokurczliwa | czteropalczatka termokurczliwa | szt. |  | 23 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Suma: | 0 | 0 | 0 | Suma: | 0 | 0 | 0
Uwaga. Powyższy arkusz posiada wpisane formuły przeliczeniowe. Istnieje mozliwość wystąpienia błędu ze względu na posiadaną przez Wykonawcę wersję Excel. W zwiazku z powyższym na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności obliczeń.
Podsumowanie
Zmówienie podstawowe:
| Wartość netto: | 0
| Wartość VAT: | 0
| Wartość brutto: | 0
Zmówienie opcjonalne:
| Wartość netto: | 0
| Wartość VAT: | 0
| Wartość brutto: | 0

## Arkusz1
Lp. | Indeks ETO | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1. | 1030499-033 | wazelina techniczna | kg | 2.4 | 35.49 | 85.2
2. | 1121000-040 | Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 | m | 45 | 6.05 | 272.16
3. | 1330299-090 | elektrody 100 szt. | kpl. | 0.9 | 61.3 | 55.17
4. | 1540000-033 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg | 6.6 | 89.34 | 589.65
5. | 1540802-060 | tlen techniczny gat. I 99,5-98 % | m3 | 25.5 | 5.74 | 146.37
6. | 2379999-060 | beton | m3 | 0.15 | 179.87 | 26.98
7. | 7058300-020 | Złącze słupowe izolowane kompletne | szt. | 30 | 172.06 | 5161.8
8. | 7270099-033 | konstrukcje mocujące | kg | 60 | 10.67 | 640.2
9. | 7301999-020 | oprawa B | szt | 8 | 1021.63 | 8173.04
10. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5° | szt | 9 | 322.62 | 2903.58
11. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° | szt | 4 | 322.62 | 1290.48
12. | 7341399-020 | wysięgnik jednoramienny, h=0,3; l=1m; a=5° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 2 | 483.93 | 967.86
13. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 1 | 731.27 | 731.27
14. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V120° | szt | 3 | 537.7 | 1613.1
15. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V180° | szt | 5 | 537.7 | 2688.5
16. | 7341399-020 | wysięgnik czteroramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V90° malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 1 | 1666.87 | 1666.87
17. | 7341399-020 | wysięgnik dwuramienny, h=0,3; l=0,5m; a=5°; V60° | szt | 5 | 537.7 | 2688.5
18. | 7590999-090 | uziom kompletny kuty pomiedziowany St/Cu 14,2mm 6m | kpl | 30 | 486.18 | 14585.4
19. | 7640100-020 | opaski kablowe OKi | szt. | 3.6 | 1.08 | 3.84
20. | 7951003-040 | Przewód typu YDY 3x2,5 mm2 | m | 343 | 4.01 | 1375.41
21. | 7960099-040 | rura DVR fi50 | m | 124.8 | 4.09 | 510.48
22. | 8149999-020 | fundament prefabrykowany o wymiarach 100x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 130kg | szt | 29 | 409.8 | 11884.2
23. | 8149999-020 | fundament prefabrykowany o wymiarach 150x30cm rozstaw kotew 200x200/M-18, waga min. 180kg | szt | 1 | 499.92 | 499.92
24. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 1075.4 | 1075.4
25. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m, malowany w kolorze RAL oprawy B | szt | 4 | 1284.36 | 5137.44
26. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=6m | szt | 22 | 961.74 | 21158.28
27. |  | słup stalowy cynkowany okrągły stożkowy h=5m | szt | 4 | 873.44 | 3493.76
28. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 1075.4 | 1075.4
29. |  | Wytyczenie geodezyjne i Inwentaryzacja sieci nN |  | 1 | 537.7 | 537.7
30. |  | czteropalczatka termokurczliwa |  | 60 | 29.41 | 1764.48
31. | 0000000-147 | materiały pomocnicze | zł |  |  | 1227.22
RAZEM | [5 empty] | 94029.66