Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE USŁUGI PRZEPROWADZENIA OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ

I PÓŁROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH

- Zakres robót obejmuje:

Przeprowadzenie kontroli okresowej rocznej i półrocznej budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, administrowanych przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni - zgodnie z zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021.2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. (Dz. U. 2006.206.1516).

Kontrola okresowa roczna i półroczna , powinna w szczególności obejmować :

- szczegółowy przegląd części nadwodnej budowli morskiej;

- sprawdzenie stanu technicznego wyposażenia, urządzeń i instalacji narażonych w sposób szczególny na wpływy szkodliwe z otoczenia;

- sprawdzenie sprawności działania instalacji i urządzeń zapewniających                               bezpieczeństwo użytkowania budowli morskiej oraz służących ochronie środowiska;

- sprawdzenie elementów budowli morskiej wymienionych w dokumentach 
z bieżących oględzin;

- sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.

WYKAZ BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH KONTROLA PÓŁROCZNA

| Lp. | Nazwa obiektu budowlanego | Kompleks | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Falochron narzutowy | 4001 | Gdynia |

Termin realizacji:  za II półrocze – do 19 września 2025 r.

(daty wykonania kontroli dostosować do terminów z roku poprzedniego)

Odbiór, po wykonaniu usługi, nastąpi w w/w terminie, na podstawie sporządzonego  protokołu częściowego, podpisanego przez przedstawicieli stron.

WYKAZ BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH KONTROLA ROCZNA

| Lp. | Nazwa obiektu budowlanego | Kompleks | Miejscowość |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wyspa Formoza | 4001 | Gdynia |
| 3 | Pomost do Formozy | 4001 | Gdynia |
| 4 | Falochron Północno – Wschodni | 4001 | Gdynia |
| 5 | Falochron Wyspowy | 4001 | Gdynia |
| 6 | Falochron Wejściowy | 4001 | Gdynia |
| 7 | Falochron Główny - Wschodni część północna | 4001 | Gdynia |
| 8 | Nabrzeże Północne Basen XI | 4001 | Gdynia |
| 9 | Molo Graniczne | 4001 | Gdynia |
| 10 | Nabrzeże Północne Basen X | 4001 | Gdynia |
| 11 | Pomost A | 4001 | Gdynia |
| 12 | Pomost B | 4001 | Gdynia |
| 13 | Pomost C | 4001 | Gdynia |
| 14 | Nabrzeże Zachodnie | 4001 | Gdynia |
| 15 | Molo Południowe | 4001 | Gdynia |
| 16 | Pirs południowy | 4001 | Gdynia |
| 17 | Opaska brzegowa | 4001 | Gdynia |
| 18 | Dalba DEMAG nr 1(Dalba A) | 4001 | Gdynia |
| 19 | Dalba DEMAG nr 2 (Dalba B) | 4001 | Gdynia |
| 20 | Stanowisko postoju łodzi roboczych A | 4001 | Gdynia |
| 21 | Stanowisko postoju łodzi roboczych B | 4001 | Gdynia |
| 22 | Ostroga Pilotowa Północna (w trakcie przebudowy) | 4001 | Gdynia |
| 23 | Nabrzeże Pomocnicze | 4001 | Gdynia |
| 24 | Nabrzeże Północne Basen IX | 4001 | Gdynia |
| 25 | Nabrzeże Stoczniowe Basen IX | 4001 | Gdynia |
| 26 | Nabrzeże Oksywskie | 4001 | Gdynia |
| 27 | Nabrzeże Prezydenta (Basen I) | 4044 | Gdynia |
| 28 | Pomost Nr 1(Basen I) | 4044 | Gdynia |
| 29 | Falochron Południowy (Basen Żeglarski) | 4059 | Gdynia |
| 30 | Nabrzeże Młodego Żeglarza (Basen Żeglarski) | 4059 | Gdynia |
| 31 | Falochron Południowy | 4101 | Hel |
| 32 | Nabrzeże Północne | 4101 | Hel |
| 33 | Nabrzeże Zachodnie | 4101 | Hel |
| 34 | Nabrzeże Slipowe (30mb) | 4101 | Hel |
| 35 | Molo Wschodnie | 4101 | Hel |
| 36 | Nabrzeże Pokoju (w trakcie przebudowy) | 8645 | Westerplatte |
| 37 | Pomost dla motorówek (w trakcie przebudowy) | 8645 | Westerplatte |

Termin realizacji:  –  do 30 września 2025 r. (daty wykonania kontroli dostosować do terminów z roku poprzedniego)

Termin realizacji umowy do 30 września 2025 r.

W opracowaniu należy sporządzić charakterystykę obiektów i wyposażenia 
w urządzenia, instalacje oraz wykaz uszkodzeń elementów budowli i instalacji. 
Dla budowli hydrotechnicznych należy wykonać aktualizację przekrojów charakterystycznych konstrukcji oraz rzutów poziomych z góry.

Kontrola okresowa nie dotyczy urządzeń i obiektów branży komunikacyjnej 
i teletechnicznej tj. m.in. torowisk kolejowych i poddźwignicowych na nabrzeżach 
oraz badań instalacji elektrycznych, dla których kontrole przeprowadza Zamawiający 
we własnym zakresie.

- Wymagania co do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami w oparciu m.in. o:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 206, 
poz. 1516);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 roku 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 101, poz. 645);

- Instrukcja Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 06 lipca 1993 r. w sprawie bhp w portach morskich i śródlądowych (Dz. U. z 1993 r., 
Nr 73 , poz. 346);

- Normę Obronną NO-07-A018:2010 Porty morskie – Zasady eksploatacji;

- Ustawę z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych 
(Dz. U. z 2017 poz. 1970);

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. 2017 poz. 2101.);

- Wykonawca, kontrolę obiektów poprzedzi zapoznaniem się z dokumentacją techniczną znajdującą się u zamawiającego lub wskazanego przez zamawiającego użytkownika.

- Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portów oraz realizacji zadań przez jednostki pływające, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przewidywane utrudnienia podczas wykonywania kontroli stanu technicznego 
z Zamawiającym. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży Szefowi Infrastruktury KPW Gdynia harmonogram realizacji przedmiotu umowy, celem uzgodnienia i akceptacji. Wykonawca każdorazowo musi informować dyżurną służbę operacyjną 3 Flotylli Okrętów (tel. 261 26 65 51 lub 261 26 67 76)  
o planowanych pracach.

- Okresowa kontrola każdej budowli hydrotechnicznej powinna być zakończona spisaniem stosownego protokołu z kontroli. Dla każdego obiektu budowlanego należy sporządzić osobny protokół (wzór - załącznik nr 2) wraz z dokumentacją fotograficzną wydrukowaną w kolorze. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach. Do każdego protokołu Wykonawca dołączy kserokopie uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie 
wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. poświadczone za zgodność z oryginałem.

- Dokumentację fotograficzną należy wykonywać aparatem fotograficznym (urządzeniem nie mającym możliwości przesyłania obrazu i dźwięku). Po przekazaniu dokumentacji należy bezwzględnie usunąć dane z wszelkich nośników wykorzystanych podczas wykonywania dokumentacji fotograficznej.

- Do każdego protokołu osoby wykonujące okresową kontrolę zobowiązane są załączyć oświadczenie „Przegląd wykonano zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi normami, należytą starannością oraz zasadami wiedzy technicznej”.

- Protokoły kontroli okresowych z załącznikami wykonane będą w 2  egzemplarzach  w formie wydruku oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;

- Opracowania wraz z protokołami należy wykonać techniką komputerową w formie wydruku (dwa egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (edytowalnej zapisanej w formacie doc. lub docx., xls. lub xlsx., dwg oraz nieedytowalnej w formacie pdf –skan wydruku) na PenDrive, pogrupowane na poszczególne kompleksy. Protokoły w formie wydruku umieścić w segregatorach. Pliki ze zdjęciami w formie elektronicznej w jakości HD, w formacie .jpg., wydruk zdjęć w kolorze.

- Protokoły wypełnić czcionką Arial 12. Szkice i rysunki wykonać w skali 1:100. 
Na rysunkach m.in. wrysować całe wyposażenie kontrolowanego obiektu, elementy konstrukcji oraz stwierdzone uszkodzenia. Na otrzymanych w formacie dwg rysunkach i szkicach wrysować aktualny stan kontrolowanej budowli (powiększenie uszkodzeń lub brak uszkodzeń po wykonanym remoncie lub konserwacji).

- Protokoły winny być wykonane z należytą starannością, oraz powinny zawierać co najmniej informacje wymagane na podstawie obowiązujących przepisów oraz określone przez Zamawiającego we wzorach protokołów.

- Wymagania w stosunku do osób wykonujących przedmiot zamówienia

Osoby wykonujące kontrolę stanu technicznego muszą posiadać aktualne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności (zgodnie z art. 62 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami), tj.:

w specjalności:

-  inżynieryjno-hydrotechnicznej (dot. uprawnień wydanych po 25.09.2014 r. tj. po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) lub konstrukcyjno – budowlanej (dot. uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych uregulowań tj. przed 25.09.2014 r., gdzie uprawnienia hydrotechniczne były włączone w zakres specjalności konstrukcyjno – budowlanej),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

oraz być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez w/w izbę, z aktualnym terminem ważności).

Zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane – „Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 w/w ustawy, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”

- Wymagania związane z dostępem do informacji niejawnych

Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „Zastrzeżone” będą udostępnione wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. Osoby realizujące zamówienie muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone” lub upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zobowiązane są do spełnienia wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z późn. zm).

- Prawa autorskie

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja, jak również jej części, podlegają ochronie zgodnie z odrębnymi przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych a osoby kontrolujące podpisane na częściach składowych dokumentacji uznaje się za autorów tej dokumentacji;

- Całość dokumentacji wraz załącznikami i każda jej część osobno, stanowią własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami eksploatacji:

- utrwalania;

- zwielokrotnienia dowolną techniką;

- wprowadzenia do obrotu;

- wprowadzenia do pamięci komputera

i zezwala mu na dokonywanie, bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian. Jednak pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające kwalifikacje i przygotowanie zawodowe.

- Strony uzgadniają, że przeniesienie praw opisanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi z chwilą uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą wynagrodzenia umownego.

- Odbiór prac i termin płatności:

- Termin zakończenia czynności w zakresie okresowej kontroli budowli hydrotechnicznych podany jest w umowie.

- Protokół odbioru wykonania usługi wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- Odbiór końcowy nastąpi na podstawie pisemnego ZGŁOSZENIA przez Wykonawcę po spełnieniu pkt. 2., potwierdzonego przez Szefa Infrastruktury KPW Gdynia. W ZGŁOSZENIU należy wyszczególnić wszystkie (zgodnie z zawartą umową) dostarczone dokumenty. Termin ZGŁOSZENIA nie powinien przekroczyć terminu wykonania prac określonego w umowie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanego opracowania, Wykonawca zobowiązuje się dokonać odpowiednich uzupełnień 
i poprawek w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zgłaszać zastrzeżenia, aż do momentu, kiedy uzna, 
iż przekazane opracowanie nie wymaga dalszych poprawek/uzupełnień.

- Jeżeli zamawiający uzna, iż pomimo dwukrotnego wezwania do usunięcia wad wykonawca wad tych nie usunął, stanowić to będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

- Płatność nastąpi po podpisaniu Protokołu odbioru przez Szefa Infrastruktury KPW Gdynia oraz upoważnionych przedstawicieli i wystawieniu przez wykonawcę faktury.

- Odbiór prac przez Zamawiającego nie wpływa na ewentualne jego roszczenia 
w szczególności z tytułu rękojmi i odszkodowań.

- Inne postanowienia

- Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu w siedzibie Zamawiającego 
lub w siedzibie Użytkownika obiektu następujące dokumenty:

  - ostatnie protokoły z kontroli okresowych;

  - posiadane opracowania techniczne dotyczące przedmiotowych budowli

- Do części obiektów hydrotechnicznych istnieje dostęp tylko drogą morską, Zamawiający nie udostępnia własnych jednostek pływających.

VIII.	   Załączniki

Załącznik nr 1 - Wzór protokołu kontroli okresowej rocznej.

Załącznik nr 2 - Wzory załączników do protokołu

Załącznik nr 3 - Instrukcja Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych