## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-15/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Cewniki do karmienia enteralnego sterylne, rozmiar 4Fr, 5Fr , 6Fr, 8Fr o długości 40 cm, wykonane z PVC bez DEHP, bez lateksu, z linią RTG, skala od 5 cm do co najmniej 25 cm, z podziałem co 1 cm, z opisem liczbowym. Końcówka proksymalna cewnika zaokrąglona, z otworami bocznymi, na przemianległymi, odcinek dystalny cewnika zakończony zatyczką. Do użycia co najmniej przez 72 h. Opakowanie typu papier-folia. Pakowane pojedynczo. | 9000 | szt.
2 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne , pojemność 2,5 ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 12000 | szt.
3 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne, pojemność 5 ml, skala co 0,2 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 2800 | szt.
4 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne, pojemność 10 ml, skala co 1 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 1000 | szt.
5 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne, pojemność 20 ml, skala co 1 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 8400 | szt.
6 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne, pojemność 35 ml, skala co 1 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 7500 | szt.
7 | Strzykawka do żywienia enteralnego zakończenie centryczne, pojemność 60 ml, skala co 1 ml, z końcówką doustno-dojelitową, kompatybilna z cewnikami do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego, niekompatybilna z końcówką luer-lock, kolor tłoka fioletowy z napisem „enteral”, sterylna, jednorazowego użycia, pakowana pojedynczo. | 11000 | szt.
8 | Koreczek do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego, nakręcany na końcówkę strzykawki, kompatybilny ze wszystkimi pojemnościami strzykawek do żywienia enteralnego, niekompatybilny z końcówką luer lock, kolor fioletowy, pakowany pojedynczo. | 1200 | szt.
9 | Dren przedłużający pozwalający na oddalenie sondy żywieniowej od popychacza tłoka lub pompy żywieniowej długość 150cm, jednorazowego użycia. | 5000 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... |  |  |  |  | ….............................................
| data |  |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-15/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do transfuzji wymiennej neonatologicznej w składzie: • 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F • 1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7F • 2 strzykawki 20ml • 1 strzykawka 10ml • 1 igła 0,5x15 • 1 pojemnik • 1 zestaw do przetaczania krwi • 1 linijka • 3 gaziki • 1 serwetka • 1 para rękawic • 1 karta kontrolna • 1 dren do odprowadzenia krwi • 1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków | 7 | zest.
2 | Rurka bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych, do długotrwałej intubacji, nieprzezroczysta, miękka z termoplastycznego materiału – dopasowująca się do kształtu dróg oddechowych, z kontrastującym w rtg paskiem i 25mm końcówką dystalną w rtg, oznakowanie dlugości co 0,5cm – rozmiar od 2.0 – 5.0 | 90 | szt.
3 | Rurka wykonana z mieszaniny termoplastycznego PCV i silikonu z paskiem kontrastującym w rtg. ustna/nosowa intubacja. Łuk pod kątem 37 stopni, rozmiar rurki oznaczony na rurce i łączniku 15mm .Oznaczniki co pół centymetra na rurkach o rozmiarach 2,0 do 5,0 mm, czarna końcówka. Miękka rurka przeznaczona do długotrwałej intubacji | 100 | szt.
4 | Cewnik do podaży surfaktantu metodą Lisa w rozmiarze 6Fr, długości 20cm. | 100 | szt.
5 | Prosty cewnik pęcherzowy o długości 18cm, rozmiar 4Fr | 200 | szt.
6 | Zestaw do drenażu opłucnej dla noworodków w skład którego wchodzi trokar rozm. 8Fr dł. 8 cm (kompletna taca umożliwiająca przeprowadzenie procedury drenażu) | 4 | zest.
7 | Cewnik trokar do drenażu opłucnej dla neonatologii, pediatrii, przezroczysty, sztywny cewnik z PVC z oznaczeniami kontrastującymi w rtg. 1 boczny otwór. Oznaczniki co centymetr. Proksymalny żeński łącznik Luer Lock Fr 08, 10. Do wyboru przez przez Zamawiającego. | 55 | szt.
8 | Łącznik do zastawki Heimlich z końcówką Luer Lock, męski, druga strona łącznika zakończona miękkim drenem. | 55 | szt.
9 | Zastawka transportowa do drenażu typu Heimlich, dwukomorowy przezroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato, komora ssąca z giętkiego poliuretanu umożliwiająca poprzez ściśnięcie wytworzenie podciśnienia. Umożliwiająca ciągłe odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy płucnej. Do zastosowania w transporcie bez przerywania drenażu. | 45 | szt.
10 | Igła do bezpiecznego odbarczania odmy w koszulce foliowej w rozmiarze 6 Fr. | 2 | szt.
11 | Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy – kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm. Na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica), rozmiar 2,5 Fr – długość 30cm, rozmiar 3,5 – 5 Fr, długość 40 cm. Do wyboru przez zamawiającego. | 600 | szt.
12 | Kranik trójdrożny neonatologiczny ze zmiennym oznaczeniem kolorystycznym czerwono – niebieskim i systemem antyzapiekowym na jednym rozprowadzeniu i z możliwością obrotu o 360 stopni | 1000 | szt.
13 | Zamykalny trójdrożny kranik (PC-PE) Odporny na lipidy, cytostatyki i tłuszcze, kranik trójdrożny niebieski lub czerwony do wyboru przez zamawiającego. | 400 | szt.
14 | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dożylnej. Do użytku przez 7dni lub 720 aktywacji. | 1000 | szt.
15 | Zamknięty system bezigłowy z zerowym wypływem wstecznym płynu, przeznaczony do użytku ze wszystkimi urządzeniami do terapii dotętniczej. Do użytku przez 7 dni lub 720 aktywacji. | 500 | szt.
16 | System bezigłowy z dwuświatłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, bez zaworu zwrotnego, objętość wypełniana 0,34 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji. | 500 | szt.
17 | System bezigłowy z trzyśwatłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, bez zaworu zwrotnego, objętość wypełniana 0,34 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałośc do 7 dni lub 720 aktywacji. | 600 | szt.
18 | System bezigłowy z czteroświatłową poliuretanową przedłużką o długości 6 cm każda, z 3 zaworami zwrotnymi, objętość wypełniana 0,36 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji . | 200 | szt.
19 | System bezigłowy z pięcioświatłową poliuretanową przedłużką o długości 6 cm każda, z 4 zaworami zwrotnymi, objętość wypełniana 0,28 ml z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałośc do 7 dni lub 720 aktywacji . | 100 | szt.
20 | Neonatologiczno/pediatryczny filtr żywieniowy do lipidów 1,2 mikrona, objętość wypełnienia 0,3 ml, filtr do stosowania z odżywkami, domieszkami oraz lekami emulsyjnymi i do usuwania zakażeń mikrobiologicznych, związanych z endotoksynami, cząsteczkami oraz powietrzem. Męskie i żeńskie dopasowania Luer Lock, filtr na 24 h. | 600 | szt.
21 | Igła wprowadzająca łamana 1 F | 20 | szt.
22 | Mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F (0,15x0,3mm), z kaniulą Bioflow i mandynem 1 Fr 24G i 28G - 15cm,20cm,30cm. Do wyboru przez zamawiającego. | 220 | szt.
23 | Wprowadzenie micro-flash do wkłuć w rozmiarach 2Fr | 10 | szt.
24 | Wkłucie centralne zakładane z obwodu neonatologicznego 2Fr 23G – 15cm i 30 cm. Do wyboru przez Zamawiającego | 20 | szt.
25 | Pojedyńczy korek dezynfekcyjny typu Curos, pasywne urządzenie jednorazowego użytku na bazie roztworu 70% alkoholuizopropylowego, dezynfekujący w jedną minutę i utrzymujący system bezigłowy w czystości przez siedem dni. | 6400 | szt.
26 | Mocowanie do cewników neonatologicznych i pediatrycznych | 300 | szt.
27 | Kaniula dotętnicza typ Intraflon 24G L=18mm (żółta) | 50 | szt.
28 | Igła posiadająca jedno skrzydło do bezpiecznego pobierania próbek krwi u wcześniaków i noworodków 21G 22mm | 200 | szt.
29 | Igła do nakłuć o wymiarze 0,53x30mm, 25G | 110 | szt.
30 | Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu ( warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przezroczystego, nieszeleszczącego. Zamykany z regulowanym dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka,centralnie otwierany z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych.Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym, średnim i dużym . Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | 330 | szt.
31 | Worek na mocz dla niemowląt (PE). Hipoalergiczny przylepiec, 200ml | 200 | szt.
32 | Worek na mocz dla niemowląt (PE) z drenem odprowadzającym mocz. Hipoalergiczny przylepiec, 250ml. | 100 | szt.
33 | Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik z integralnym drenem przedłużającym (długość 4.5cm) i skrzydełkami do mocowania. Do nakłucia wewnętrznej żyły szyjnej lub podobojczykowej u niemowląt. Pozwalający na monitorowanie ciśnienia tętniczego drogą tętnicy promieniowej i udowej. Długość 4cm, 6 cm, 8cm, 10cm, 15cm, 20cm. | 40 | szt.
34 | Cewnik pępowinowy dwuświatłowy 4F L20cm PUR | 30 | szt.
35 | Cewnik dwukanałowy wykonany z poliuretanu 4 Fr 20 cm i 40 cm | 30 | szt.
36 | Silikonowy cewnik w rozmiarze 2Fr/24G/15 lub 30cm znakowany co 1 cm, wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek G19 do przewlekłego stosowania (żywienie pozajelitowe, podawanie leków) przeznaczony dla wcześniaków i noworodków. Umożliwia infuzję roztworów o wysokim ciśnieniu osmotycznym. Silikon posiada doskonałą biokompatybilność (mniejsze ryzyko zapalenia żyły). Wyjątkowo elastyczny cewnik, doskonale tolerowany u wcześniaków o bardzo małej masie ciała. | 10 | szt.
37 | Łącznik do ręcznej kontroli siły ssania , rozmiar 6 i 8 Fr | 600 | szt.
38 | Złączka typu Bionector 1,5x2,5 z przedłużką L=10 cm (obj. 0,4ml) z PUR | 200 | szt.
39 | Cewnik dożylny pediatryczny wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, z końcówką ze skrzydełkami, widoczny w RTG, o rozmiarze 3Fr: średnica wewnętrzna 0,6 mm, średnica zewnętrzna 0,9mm i długości 4, 6, 8, 12cm do wyboru przez Zamawiającego. Zestaw wyposażony w igłę do nakłucia i prosty prowadnik z elastyczną końcówką, o średnicy 0,5mm. | 40 | szt.
40 | Cewnik centralny neonatologiczny zakładany metodą Seldingera cewnik kontrastujący w rtg,poliurentanowy, z integralnym mocowaniem i zestawem wprowadzającym (prosta prowadnica, igła wprowadzająca)3 F – średnica 0,6-0,9 mm, o dł. 12 . | 40 | szt.
41 | Kranik trójdrożny | 400 | szt.
42 | Przeźroczysty cewnik moczowodowy typu Nelaton wykonany z materiału PVC, posiadający linię kontrastującą w rtg – długość 40 cm rozmiar 04-06-08 Fr | 100 | szt.
43 | Igła do nakłuć typu SPINOCAN o wym. 0,7x40 mm – 22G 1 1/2" . | 200 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …........................................................... |  |  |  | …...........................................................
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-15/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary ** | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher & Paykel MR850, z podstawą przeciwoparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz niezawierające lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorami firmy Drager z opcją Neo. | 120 | szt.
2 | Jednorazowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z komorą nawilżacza, do podłączania do nawilżacza Dräger Aquapor H300, z podstawą przeciwoparzeniową, do podawania nawilżonego gazu oddechowego z nawilżacza do pacjenta, do stosowania u noworodków z objętością oddechową wynoszącą do 100 ml. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, ramie wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz niezawierające lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Pojemność komory nawilżacza z wodą 210 ml. Rury karbowane kodowanie kolorystycznie (biała – niebieska). Układ zoptymalizowany do HFO i kompatybilny z respiratorami firmy Drager z opcją Neo. | 30 | szt.
3 | Generatory umożliwiające prowadzenie nieinwazyjnego wspomagania oddychania, kompatybiline z respiratorami Babylog VN500/600. Wystepujące w trzech rozmiarach S,M i L. | 80 | szt.
4 | Łącznik typu softconector kompatybilny z generatorem NCPAP do respiratora Babylog VN500. | 120 | szt.
5 | Kaniule donosowe silikonowe o anatomicznym kształcie zapewniające skuteczne uszczelnienie. Zaopatrzone w uchwyty boczne do mocowania. Kaniule kompatybilne z generatorem nCPAP podłączane do układu rur respiratora VN500/600. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Opakowanie z mankietem łatwym do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności. Dostępne w rozmiarach: XS,S,M,L,XL i XXL. | 80 | szt.
6 | Maski nosowe silikonowe przeznaczone dla wcześniaków oraz noworodków o masie powyżej 2 kg o anatomicznym kształcie zapewniające skuteczne uszczelnienie. Zaopatrzone w uchwyty boczne do mocowania. Maski kompatybilne z generatorem nCPAP podłączane do układu rur respiratora VN500/600. Pakowane pojedynczo, mikrobiologicznie czyste, bez lateksu oraz DEHP. Widoczna i czytelna data ważności. Dostępne w rozmiarach: S,M,L,4,5,6 . | 80 | szt.
7 | Czapeczki wykonane z mikrofibry o wysokiej jakości, rozmiary kodowane kolorem, umożliwiające mocowanie głowicy BabyFlow i zapewniające łatwy dostęp do głowy pacjenta. Kompatybilne z respiratorem Babylog VN500. Występujące w siedmiu różnych rozmiarach dla noworodków i wcześniaków - XS,S,M,L,XL,XXL,XXLplus. | 40 | szt.
8 | Zastawka wydechowa do Babylog VN500/600 działająca w technologii Infinity ID | 2 | szt.
9 | Łącznik do Aeroneb Pro 12mm z korkiem. | 20 | szt.
10 | Czujnik przepływu ISO15 noworodkowy,PSU, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z respiratorami firmy Drager. | 12 | szt.
11 | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu PSU, kompatybilny z czujnikiem przepływu ISO15 . | 70 | szt.
12 | Przewód do noworodkowego czujnika przepływu VN500/600 | 6 | szt.
13 | Filtry do inkubatora Caleo oraz Babyleo. | 60 | szt.
14 | Uszczelka przepustów na dreny Caleo, wielokrotnego użytku mocowana w rogach inkubatora | 12 | szt.
15 | Uszczelka przepustów na dreny Caleo , wielokrotnego użytku mocowana w panelach bocznych | 12 | szt.
16 | Czujnik temperatury skóry ThermoTrace, jednorazowego użytku, żółty, pomiar temperatury centralnej. | 30 | szt.
17 | Czujnik temperatury skóry ThermoTrace, jednorazowego użytku, biały, pomiar temperatury obwodowej. | 30 | szt.
18 | Dren doprowadzający wodę do Caleo i Babyleo TN500, jednorazowego użytku. | 60 | szt.
19 | Czujnik temperatury jednorazowego użytku do inkubatora GT 5400. | 50 | szt.
20 | Gąbka nawilżająca do kopuły inkubatora GT 5400. | 25 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
** Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilośći zamawianej i zaznaczeniem w ofercie , że cena jednostkowa dotyczy opakowania
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-15/25
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 miesięcy | Jednostka miary | Nazwa producenta, nr katalogowy (podać) | Cena netto za jednostkę miary | Stawka podatku VAT | Cena brutto za jednostkę miary | Wartość netto pozycji | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zestaw do przeskórnego drenażu opłucnej do wprowadzenia metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: - igła wprowadzająca 18G dł. 5 lub 7 cm ( w zalezności od rozmiaru cewnika), - prowadnica o średnicy 0,71 mm, dł. 40 cm o zakończeniu J - rozszerzadło - radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 5, 6, 8.5 , 10.2, 12 Fr ( do wyboru przez Zamawiającego), długość 15 cm, posiadający 6 portów bocznych - kranik trójdrożny - stożkowy adapter umożliwiający podłączenie do drenu lub worka | 10 | zest.
2 | Zestaw do trudnych intubacji: - prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tępym zakrzywionym końcem z otworem wentylacyjnym na całej długości, widoczna w rtg., z oznaczeniem cm., rozmiar 8-14 Fr, do wyboru przez Zamawiającego ; - dwa porty boczne ; - dwa adaptery do podawania tlenu ( złącze 15 mm oraz złącze luer-lock) | 10 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................................... | [5 empty] | ….............................................
| data | [5 empty] | podpis Wykonawcy