Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa   papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o grubości 5,2mm  - 850m2

grubość: 5,2 mm

szerokość [m]: 1 m

elastyczność do -15 st.C

klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień: E

Przeznaczona do wykonywania izolacji dachów jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych.

Dostawa :

Szpital św. Anny w Miechowie

ul. Szpitalna 3

  - Miechów

Dział Infrastruktury

Telefon kontaktowy 41/3820319