## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1121250 |  | Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego Lovato Legrand Schneider Aplisens |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3660861 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 3660862 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 3660863 | Oświadczenie | Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania zmierzającego do udzielenia ww. zamówienia z powodów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1988476 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC, 400VAC, 40A, prąd różnicowy 100mA, liczba biegunów 3+N | Legrand | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1988477 | Wyłącznik nadprądowy S301 B6A | Legrand | 8 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 1988478 | Wyłącznik nadprądowy S301 B10A | Legrand | 12 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 1988479 | Wyłącznik nadprądowy S301 B16A Legrand | Legrand | 12 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 1988480 | Sonda Głębokości do ścieków SG25S zakres 0-10m H2Oz przewodem 10 mb | Aplisens | 4 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 1988481 | Sonda Głębokości do ścieków SG25S zakres 0-10m H2Oz przewodem 15 mb | Aplisens | 2 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 1988482 | REGULATOR POZIOMU CIECZY LVFS N1 W15 - LOVATO Z PRZEWODEM NEOPREN 15m | Lovato | 15 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 1988483 | REGULATOR POZIOMU CIECZY LVFS N1 W10 - LOVATO Z PRZEWODEM NEOPREN 10m | Lovato | 15 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 1988484 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-12 8-12A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 1988485 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-1,6, 1-1,6A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 1988486 | Wyłącznik silnikowy PKZM0-16 10-16A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 1988487 | Żarówka LED 30W E-27/E-40 (ZAMIENNIK LAMP ŻAROWORTĘCIOWYCH MIX, RFL) |  | 15 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 1988488 | Żarówka LED 45W E-27/E-40 (ZAMIENNIK LAMP ŻAROWO-RTĘCIOWYCH MIX, RTĘCIOWYCH RFL |  | 10 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 1988489 | Ogranicznik przepięć na podst. BXT ML2 BE HFS 5 920270 | Dehn | 4 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 1988490 | Podstawa ogranicznika przepięć 4P DIN 35mm do BLITZDUCTOR XT BXT BAS 920300 | Dehn | 4 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 1988491 | Przewód OWY H05VV-F 5x4 żo biały |  | 100 | mb |  | 23% | PLN
17 | 1988492 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 |  | 100 | mb |  | 23% | PLN
18 | 1988493 | Przewód sterowniczy 3x1 żyły w ekranie z identyfikacją | (np. olfex classic 110) | 50 | mb |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoBodyText" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający –&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; text-align: justify; text-indent: 21.3pt;">w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222 334 500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego&nbsp; zamówienia.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 15.3333px; font-family: Garamond, serif; text-indent: 21.3pt;">Zamawiający informuje, iż postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 5/2024 Prezesa Zarządu ZWiK Spółka z o.o. z dnia 13.08.2024r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZWiK Spółka z o.o. z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2024r. poz. 1320), ze względu na treść art. 2 ust 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust.1 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 tej ustawy (zamówienie sektorowe o wartości mniejszej niż progi unijne dla zamawiających sektorowych).&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; text-indent: 21.3pt;"><span style="font-size: 15.3333px; font-family: Garamond, serif; text-indent: 21.3pt;">&nbsp;</span><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700; text-align: center;">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:&nbsp;</span></p><p align="center"><font face="Calibri Light, sans-serif"><span style="font-size: 14.6667px;">Dostawa elementów automatyki i osprzętu elektrycznego Lovato Legrand Schneider Aplisens</span></font></p><p align="center"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 11.5pt; font-weight: 700;">WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:</span></p><p class="MsoBodyText" style="margin-left: 7.1pt; text-indent: -14.2pt;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">1. Termin płatności:&nbsp; 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona płatności za dostarczony towar w mechanizmie podzielonej płatności</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">2. Warunki dostawy: Magazyn Główny ul. 1 Maja 37 71-627 Szczecin.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">3. Termin dostawy preferowany przez zamawiającego: do 7 dni od daty złożenia zamówienia</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">4.&nbsp; Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji drogą elektroniczną e-mail: <strong>d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl</strong>. lub szz@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">5.&nbsp; Termin związania ofertą: 30 dni</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">6.&nbsp; Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy OPEN NEXUS&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">7&nbsp; &nbsp;Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na&nbsp; wszystkie lub wybrane przez siebie pozycje</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">8. Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w euro i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">9. Na potrzeby porównania i oceny ofert&nbsp; cena netto podana w euro zostanie przeliczona przez&nbsp; platformę OPEN NEXUS po aktualnie obowiązującym kursie. Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">10. W przypadku wykonawców, którzy złożyli ofertę w euro, rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych (Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w polskich złotych). Cena podana w euro ma zostać przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty publikowanego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt 9, a kursem z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko wykonawcy i zamawiającego.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.&nbsp;</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">12.&nbsp;<span style="font-weight: 700;">Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 91-44-26-314; 695 150 256.</span></span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">13. Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić m.in. następujące informacje: nazwę przedmiotu zamówienia, cenę jednostkową netto, termin płatności, termin dostawy, termin związania ofertą.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">14. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">16. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie pozycje.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na każdą pozycję z osobna.</span><br></p><p class="MsoBodyText" style="margin: 2pt 0cm 2pt 7.1pt; text-indent: -28.3333px;"><span style="font-family: Garamond, serif; font-size: 15.3333px; text-indent: -28.3333px;">18. W przypadku problemów związanych z obsługą platformy zakupowej OPEN NEXUS należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00, tel. 22 101-02-02; e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span><br></p><p style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); text-align: center; text-indent: -28.3333px;"><span style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); font-size: 8px; font-family: Garamond, serif; text-align: justify;">Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790) oraz Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.). Informacja odnośnie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa:&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); text-align: justify;"><font face="Garamond, serif" style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track);"><span style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); line-height: 8.56px; font-size: 8px;"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); text-align: justify;"><font face="Garamond, serif" style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track);"><span style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); font-size: 8px;"><span style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); font-weight: 700;">„Informacja odnośnie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa:”</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span style="scrollbar-color: var(--on-color-scrollbar-thumb) var(--on-color-scrollbar-track); font-family: Garamond, serif; font-size: 8px;">Zarządzeniem Nr 6/2024 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie z dnia 04.10.2024 r. w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie” została wprowadzona procedura zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928). Wewnętrzna procedura jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w zakładce: Sygnaliści / Procedura zgłoszeń wewnętrznych.</span></p>